Општина Косјерић

Олге Грбић број 10

Број: 404-25/2018

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА – РАДОВИ НА ПАРТЕРНОМ УРЕЂЕЊУ СА ОЗЕЛЕЊАВАЊЕМ КОД СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ,

НА КАТ.ПР. БРОЈ 1233, КО КСЈЕРИЋ У КОСЈЕРИЋУ

Отворени поступак

Јавна набавка бр. 1.3.6/2018

45220000 – радови на нискоградњи и радови на високоградњи, 45311100 – радови на постављању електричних инсталација и 45232000 –помоћни радови за цевоводе и каблове

Укупан број страна: 81

Објављено на Порталу јавних набавки 05.03.2018. године

Крајњи рок за пријем понуда: 11.04.2018. године, до 11,00 часова

Јавно отварање понуда: 11.04.2018. године у 11,30 часова

фебруар,  2018. године

На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС” број 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404 -25/2018 од 28.02.2018. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку 404 -25/2018 од 28.02.2018. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у отвореном поступку за јавну набавку радова – радови на партерном уређењу са озелењавањем код стамбене зграде, на кат.пр. број 1233, КО Косјерић у Косјерићу

ЈН бр. 1.3.6/2018

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | ОПШТЕ ПОДАТКЕ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ | 3 |
| II | ПОДАТКЕ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ | 3 |
| III | ВРСТУ, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНУ И ОПИС РАДОВА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА И СЛ. | 4 |
| IV | ТЕХНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ И ПЛАНОВЕ | 18 |
| V | УСЛОВЕ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА | 19 |
| VI | УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ | 27 |
| VII | ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ | 38 |
| VIII | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ | 42 |
| IX | ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ | 43 |
| X | МОДЕЛ УГОВОРА | 44 |
| XI | ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНE | 54 |
| XII | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75.СТ. 1. ТАЧ. 1) – 4) ЗЈН | 74 |
| XIII | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75.СТ. 1. ТАЧ. 1) – 4) ЗЈН | 75 |
| XIV | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА | 76 |
| XV | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН | 77 |
| XVI | OБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПРИБАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА | 78 |
| XVII | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ. | 79 |
| XVIII | ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ | 80 |
| XIX | ОБРАЗАЦ ПОТВРДE О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА | 81 |

Конкурсна документација садржи укупно 81 страну.

I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: општина Косјерић-Општинска управа општине Косјерић

Адреса: Косјерић, Ул. Олге Грбић 10

Интернет страница: www.kosjeric.rs

Матични број: 07357826

ПИБ: 101090852

Шифра делатности: 8411

Врста наручиоца: Градска и општинска управа

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом о јавним набавкама ( у даљем тексту: Закон) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке, као и прописи којима се уређује изградња објеката, односно извођење грађевинских радова.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 1.3.1/2018, су радови – радови на партерном уређењу са озелењавањем код стамбене зграде, на кат.пр. број 1233, КО Косјерић у Косјерићу.

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Резервисана јавна набавка

Није у питању резервисана јавна набавка.

6. Електронска лицитација

Наручилац не спроводи електронску лицитацију.

7. Контакт лице

Лице за контакт: Јелица Тодоровић, факс: 031/781-441 и e-mail: nabavkе@kosjeric.rs и jelica.todor@gmail.com ,

8. Рок у коме  ће наручилац донети одлуку о додели уговора

Одлуку о додели уговор наручилац ће донети најдаље за 25 дана од дана отварања понуда.

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Опис предмета јавне набавке: Предмет јавне набавке бр. 1.3.1/201 су радови – радови на партерном уређењу са озелењавањем код стамбене зграде, на кат.пр. број 1233, КО Косјерић у Косјерићу.

Назив и ознака из општег речника набавке (ОРН): 45220000 – радови на нискоградњи и радови на високоградњи, 45311100 – Радови на постављању електричних инсталација и 45232000 –помоћни радови за цевоводе и каблове

2. Партије

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

3. Врста оквирног споразума

Поступак се не води ради закључења оквирног споразума.

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС, РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

- Врста радова

Радови на партерном уређењу са озелењавањем код стамбене зграде, на кат.пр. број 1233, КО Косјерић у Косјерићу у складу са техничком документацијом, спецификацијама и техничким условима који су саставни део Конкурсне документације.

- Техничке карактеристике, квалитет, количина, опис радова

Техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова дати су у Предмеру и предрачуну радова, који садржи спецификацију радова, јединицу мере, уградњу материјала и сл. као и  количину радова коју је потребно извршити.

ПРЕДМЕР РАДОВА

| позиција | опис | јединица мере | количина |
| --- | --- | --- | --- |
| А.01 | Демонтажа и рушење |  |  |
| А01.01 | Демонтажа металне ограде. Ограду демонтирати, очистити, сложити и записнички предати Инвеститору. |  |  |
|  |  | m2 | 54,00 |
| А01.02 | Рушење АB зида ограде. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. |  |  |
|  |  | m3 | 5,40 |
| А.02 | Земљани радови |  |  |
| А02.02 | Обележавање прилаза, коловоза, пешачких стаза, паркинг места, рампе, улазног степеништа, гараже и слободних површина, а у свему према ситуационом плану. Обрачун количине радова по m2. |  |  |
|  |  | m2 | 676,00 |
| А02.04 | Ископ земље III и IV категорије у широком обиму машинским путем. Ископану земљу депоновати у близини објекта на одређено место, ради каснијег уграђивања и насипања у објекат и око стопа темеља. Јединачном ценом обухваћено је сво потребно разупирање као и евентуално црпљење подземних вода. Све комплет плаћа се по m3 самоникле земље без коефицијента растреситости, а у свему према опису и општем опису за ову врсту радова. |  |  |
|  |  | m3 | 24,00 |
| А02.05 | Комбиновани ископ (ручни 20% и машински 80%) земље III и IV категорије за темеље гараже и потпорних зидова, са правилним одсецањем ивица и планирањем дна ископа, припрема за израду замене материјала. Земљу из ископа одложити на привремену депонију до завршетка земљаних радова. Обрачун количине радова по m3. |  |  |
|  |  | m3 | 91,28 |
| А02.06 | Планирање и ваљање постељице. Радове извести у свему према општем опису за земљане радове и према графичкој документацији. Обрачун радова по m2. | m2 | 347,80 |
| А02.07 | Насипање и набијање земље испод подложног слоја гараже, приступних саобраћајница, паркинг места, рампе, потпорних зидова, спољних степеница и тротоара. Земљу насипати у слојевима и квасити водом до потребне збијености. За насипање користити земљу депоновану од ископа и са депоније (позајмишта). Обрачун по m3. |  |  |
|  |  | m3 | 39,00 |
| А02.08 | Наношење хумусне земље на зеленим површинама у слоју од 20cm. Радове извести у свему према општем опису за земљане радове и обрачун зелених површина. У цену по m3 урачуната је набавка хумуса, утовар, довоз, истовар и планирање одговарајућим средствима. |  |  |
|  |  | m3 | 266,60 |
| А.03 | Зидарски радови |  |  |
| А03.02 | Набавка потребног материјала и малтерисање унутрашњих зидова гараже од опеке, у два слоја продужним малтером размере 1:2:9 са завршним финим пердашењем. Обрачун количине радова по m2. |  |  |
|  |  | m2 | 90,69 |
| А.04 | Бетонски и армиранобетонски радови |  |  |
| А.04.02 | Набавка потребног материјала и бетонирање армирано бетонских тракастих темеља, бетоном МB 20. Бетонирање извршити у ископаном земљишту без коришћења оплате. Обрачун количине радова по m3. |  |  |
|  |  | m3 | 22,50 |
| А.04.12 | Набавка потребног материјала и бетонирање косе степенишне плоче и степеника армираним бетоном MB 30. Дебљина плоче d=15cm. Истовремено са израдом плоче извести и степенике разних димензија. Све комплет, у свему према статичком прорачуну и детаљима плаћа се по m2 хоризонталне пројекције. |  |  |
|  | Степениште пресек "Z" 8.61 m2 | m2 | 9,63 |
| А.04.13 | Набавка потребног материјала, израда и бетонирање потпорних зидова. Зид радити армираним бетоном MB30, d=20-15cm у потребној двостраној оплати, у свему према графичкој документацији. Обрачун по m3. |  |  |
|  |  | m3 | 25,20 |
| А.04.16 | Набавка потребног материјала, израда и бетонирање тротоара поред објекта и саобраћајница, бетоном MB20. Тротоар различите ширине, дебљине 10cm, извести са падом од објекта и ка саобраћајници 2%. Тротоар по дужини поделити дилатационим спојницама на сваких 2m, дилатације испунити битуменом 80/40. Све комплет, у свему према опису плаћа се по m2 изведеног тротоара ("5"). |  |  |
|  | Део тротоара испод суседног објекта 24.69 m2 | m2 | 18,00 |
| А.05 | Израда подлога и застора |  |  |
| А.05.01 | Набавка потребног материјала и израда подлоге од шљунковито-песковитог материјала у свему према општем опису за израду подлоге од шљунковито-песковитог материјала. Обрачун количине радова по m2 |  |  |
| а) | d=10cm | m2 | 613,80 |
| б) | d=20cm | m2 | 347,80 |
| А.05.02 | Набавка потребног материјала и израда подлоге коловозне конструкције од дробљеног каменог материјала d=12 cm, у свему према графичкој документацији. Обрачун количине радова по m2. |  |  |
|  |  | m2 | 360,87 |
| А.05.03 | Набавка потребног материјала и израда подлоге конструкције паркинга и пешачке стазе од песка d=3cm и d=5cm, у свему према графичкој документацији. Обрачун количине радова по m2. |  |  |
| а) | d= 3 cm ("2.1" паркинг) | m2 | 293,08 |
| б) | d= 5 cm ("2" паркинг и "3" пешачка стаза) | m2 | 409,77 |
| А.05.04 | Набавка потребног материјала и израда застора паркинга и пешачке стазе од бетонских плоча d=8cm, дим.20/20cm у слоју цементног малтера d=3cm, у свему према графичкој документацији. Радове извести у свему према детаљу општем опису за монтажне елементе. Обрачун количине радова по m2. |  |  |
|  |  | m2 | 197,43 |
| А.05.05 | Израда застора, паркинга, од бетонских растер елемената d=8cm (40x40x8), по систему бетон - трава у слоју песка d=5cm. Радове извести у свему према графичкој документацији. Обрачун количине радова по m2. |  |  |
|  |  | m2 | 465,92 |
| А.05.06 | Набавка потребног материјала и постављање белих плоча дим.20/20/8cm (између паркинг места). Беле плоче постављати у цементном малтеру преко урађене бетонске подлоге, на начин како је то дато у графичкој документацији. Обрачун количине радова по m1. |  |  |
|  |  | m1 | 197,49 |
| А.05.07 | Израда горњег носећег слоја на коловозу, од асфалт-бетона аб11 d=4cm. Позиција обухвата утовар, транспорт, истовар и уградњу материјала, у свему према деталјима и Т.У. Обрачун количине радова по m2. |  |  |
|  |  | m2 | 347,80 |
| А.05.08 | Израда горње подлоге од битуминизираног агрегата типа БНС 22 са бит. 60, дебљине слоја у збијеном станју d=6cm. Позиција обухвата утовар, транспорт, истовар, и уграднју материјала у свему према деталјима и т.у. Обрачун по m2. |  |  |
|  |  | m2 | 347,80 |
| А.05.09 | Набавка потребног материјала и постављање ивичњака дим. 18/24/80cm. Ивичњаке постављати у бетонску подлогу MB20, d=20cm, на начин како је то дато у графичкој документацији. Обрачун количине радова по m1. |  |  |
|  | Део ка суседном објекту (севорозападна страна) 10.85 m1 |  |  |
|  | Део ка суседном објекту југоисточна страна: 5.00 m1 +6.55 =26.40 m1 |  |  |
|  | Изнад објекта између саобраћајнице и паркинг места: 3.00 m1 |  |  |
|  |  | m1 | 40,25 |
| А.05.10 | Набавка потребног материјала и постављање обореног ивичњака дим. 24/18/80cm. Ивичњаке постављати у бетонску подлогу MB20, д=20cm, на начин како је то дато у деталјном цртежу. Обрачун количине радова по m1. |  |  |
|  | Део ка суседном објекту северозападна страна 3.50 m1 |  |  |
|  | Део ка суседном објекту југоисточна страна |  |  |
|  | 1.70 m1 |  |  |
|  | Испред гараже (доња страна) 54.00 m1 |  |  |
|  | Са горње стране објекта, између коловоза и пешачке стазе 53.20 m |  |  |
|  | Испод паркинг места суседних објеката 48.70 m1 | m1 | 161,10 |
| А.05.11 | Набавка потребног материјала и постављање обореног, мањег ивичњака дим. 22/12/100cm. Ивичњаке постављати у бетонску подлогу MB 20, d=20cm, на начин како је то дато у детаљном цртежу. Обрачун количине радова по m1. |  |  |
|  | На делу између паркинг места и саобраћајнице (изнад гараже) 53.00 m1 | m1 | 53,00 |
| А.05.12 | Набавка потребног материјала и постављање баштенских ивичњака дим. 12/18/50cm. Ивичњаке постављати како је то дато у графичкој документацији. Обрачун количине радова по m1. | m1 | 4,75 |
| А.05.13 | Набавка и израда монтажних ригола 40/30/6cm од набијеног бетона МB - 20, са подлогом од бетона MB 20, d= 10 cm. Риголу радити у свему према општем опису. Обрачун количине радова по м1. |  |  |
|  |  | m1 | 113,94 |
| А.05.14 | Набавка потребног материјала и поплочавање пода пешачке рампе, степеништа, подеста степеница, и бочних страна ка тротоару, гранитним керамичким плочицама димензије и тон по избору пројектанта, у цементном малтеру размере 1:3. Веза плочица "фуга на фугу", са заптивањем фуга масом за фуговање. Обрачун количине радова по m2. |  |  |
|  |  | m2 | 37,17 |
| А.05.15 | Набавка потребног материјала и израда сокле х= 10 cm, гранитним керамичким плочицама димензије и тон по избору пројектанта, у цементном малтеру размере 1:3. Веза плочица "фуга на фугу", са заптивањем фуга масом за фуговање. Обрачун количине радова по m2. |  |  |
|  |  | m1 | 16,44 |
| А.05.16 | Набавка потребног материјала и израда сокле степеништа х= 10 cm, гранитним керамичким плочицама димензије и тон по избору пројектанта, у цементном малтеру размере 1:3. Веза плочица "фуга на фугу", са заптивањем фуга масом за фуговање. Обрачун количине радова по m2. |  |  |
|  |  | m1 | 5,00 |
| А.05.17 | Набавка потребног материјала и облагање висина степеница х=15.33 cm, гранитним керамичким плочицама у тону по избору пројектанта, у цементном малтеру размере 1:3, са заптивањем фуга масом за фуговање. Обрачун количине радова по m1. |  |  |
|  |  | m1 | 17,50 |
| А.06 | Армирачки радови |  |  |
|  | Напомена: Количина арматуре у овом предмеру је апроксимативна, набавка потребних количина, врста и пресеци арматуре врши се искључиво према спецификацији из детаља арматуре. |  |  |
| А.06.01 | Набавка потребних пресека арматуре, транспорт, исправљање, сечење, савијање и монтажа арматуре у свему према статичком прорачуну и детаљима. На оплату пре бетонирања поставити пластичне подметаче - дистанцере. Обрачун количине по 1kg тежине, мерено према стварним дужинама и теоретским тежинама. |  |  |
|  | ГА 240/360 | kg | 160,00 |
|  | РА 400/500 | kg | 1517,00 |
|  | МАГ 500/560 | kg | 734,00 |
| А.07 | Изолатерски радови |  |  |
| А.07.01 | Израда хидроизолације горње плоче гараже са повијањем уз бетонску атику еластичним геомембранским фолијама типа БАУДЕР или слично са свим предрадњама и заврсним постављањем геотекстила 400 g/m2 . Подлога мора да буде чиста без остатака уља од оплате, трошних материјала и прашине. Дистанцере и жицу треба исећи и укопати до дубине око 3 cm. Углове као што су спојеви пода и вертикалних зидова треба попунити и заоблити малтером како би се формирао холкер троугластог пресека. На одређеним локацијама потребно је ојачати слој хидроизолације коришћењем стаклене мрежице 50 g/ m2 Обрачун по m2 развијене ширине. |  |  |
|  | Хоризонталне површине | m2 | 330,00 |
| А.08 | Браварски радови |  |  |
| А.08.01 | Израда и монтажа сегментних врата на гаражи са даљинским управљачем (пос 1 у два квадрата). Сегменти d= 40 mm, се раде од лима d= 0.50 mm, са полимерном превлаком. У оквиру врата предвидети АЛ панел са вентилационом решетком (P= 0.25 m2) са управљачком јединицом и аутоматским отварањем у случају наилазка на механичку препреку, предвидети закључавање са сигурносним контактом и блокаду мотора за случај нестанка напајања и прелазак на ручно отварање врат. Предвидети 2 даљинска командера на једна врата. Боја превлаке панела је према избору пројектанта. Све измене радити уз сагласност пројектанта. Све мере узети на лицу места. |  |  |
|  | ПОС 1 у два квадрата, дим 247/220 | кпл | 18,00 |
| А.09. | Озелењавање |  |  |
| А09.01 | Израда травњака на површинама означеним у графичкој документацији, сетвом семена. Све операције обавити по предвиђеним нормативима за ту врсту посла. Обрачун по m2. |  |  |
|  | m2 | m2 | 266,60 |
| А09.02 | Набавка, транспорт и садња лишћарског и четинарског дрвећа. Садњу обавити у свему према важећим нормативима за ту врсту посла. Обрачун по ком. |  |  |
| а) | лишћарско дрвеће |  |  |
| 1) | ознака А1, (Ацер палматум) |  |  |
|  |  | ком | 5 |
| б) | четинарско дрвеће |  |  |
| 4) | ознака Б1, (Тхуја оријенталис пирамидалис) | ком | 9 |
| 5) | ознака Б2, (Тхуја ацциденталис "Смарагд") | ком | 3 |
| А09.03 | Набавка, транспорт и садња полеглих четинара, ниских четинара и листопадног шибља. Садњу обавити у свему према важећим нормативима за ту врсту посла. Обрачун по ком. |  |  |
| а) | полегли четинари |  |  |
| 1) | ознака Ц1, (котонеастер хоризонталис) | ком | 8,00 |
| А.10 | Вртно архитектонски елементи и опрема |  |  |
| А.10.01 | Набавка потребног материјала, израда и постављање парковских корпи за отпатке од поцинкованог челика у боји по избору пројектанта, пуног јеловог дрвета и металног улошка Ø32cm. Обрачун количине радова по комаду. |  |  |
|  | ком |  | 2 |
| А.10.02 | Набавка потребног материјала. израда и постављање парковске клупе. Клупе се раде од поцинкованог челика у боји по избору пројектанта и пуног јеловог дрвета према детаљу (премазана безбојним мат лаком), а монтирају се шрафљењем путем анкер плоча. Клупе поставити на места предвиђена ситуационо - нивелационим планом. Клупа ширине б=50cm, дужине л=1,30m. |  |  |
|  | ком |  | 2 |
| А.10.03 | Набавка и постављање типског контејнера са полугом за ножно отварање поклопца, зелене боје, 1m3. Обрачун по комаду. |  |  |
|  | ком |  | 2 |
| Е. РАДОВИ НА ИЗВОЂЕЊУ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА |  |  |  |
| 1 | СПОЉАШЊЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ СА ОСВЕТЉЕЊЕМ |  |  |
| позиција | опис | јединица мере | количина |
| 1,27 | Набавка, транспорт, монтажа и повезивање цевног конусног стуба спољашњег осветљења, за директну монтажу светиљке. Стуб је опремљен RPOплочом, FRA осигурачем и анкер корпом, ожичен, топло цинкован и офарбан основном и завршном бојом. |  |  |
|  | висине 4m, φ116/ φ76 | ком | 2 |
|  | висине 6m, φ116/ φ76 | ком | 2 |
| 1,29 | Набавка, испорука и монтажа 2-краке лире дужине 1m за стубну светиљку. | ком | 2 |
| 1.30. | Набавка, испорука, монтажа и повезивање светиљке за спољашњу монтажу на стуб. Светиљка је од алуминијумске легуре са мутно-белим поликарбонатним сенилом, са метал халогеном сијалицом HCI-ТТ 100W/ 820/ Е40/ Ostam, у заштити IP66, слично типу KIO/ Minel-Schreder. | ком | 2 |
| 1,31 | Монтажа и повезивање светиљке за спољашњу монтажу на стуб. Набавка светиљки је обавеза инвеститора. | ком | 2 |
| 1,32 | Повезивање напојног кабла PP00-А 4×35mm2 за напајање гараже на оба краја; у КPК и у КPК-G. Урачунати сав потребан материјала, прибор и трошкове. | комплет | 1 |
|  | Напомена: - Приложити атесте за комплетну уграђену електро опрему као и за каблове. - Направити пројекат изведеног стања уписивањем свих измена које су настале током извођења радова у један примјерак Главног пројекта. Ова позиција се неће наплаћивати јер је она обавеза Извођача радова електричних инсталација. |  |  |
| 1,34 | Извршити проверу и мерење комплетних изведених инсталација, пуштање у рад и предаја Инвеститору. Атесте извршених мерења у 3 примерка предати Инвеститору. Све уочене недостке, проблеме и кварове исправити и инсталацију довести у исправно стање. | комплет | 1 |
| 2 | УНУТРАШЊЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ГАРАЖЕ |  |  |
| позиција | опис | јединица мере | количина |
| 2,1 | Набавка испорука, монтажа и повезивање кабловске прикључне кутије гараже КPК-G израђене од лима, са 3-полним осигурачким основама NV00 160А и патронама 3× 63А, намењена за монтажу у зид, комплетна уградња са свим потребним везама. Детаљ монтаже дат је у графичком делу. Обрачун количине радова по комплету. | комплет | 1 |
| 2,2 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање мерног разводног ормара гараже МRО-G. Ормар испоручује и уграђује надлежна Електро- дистрибуција према техничким условима. У позицију урачунати све трошкове који настају да би се комплетирала ова позиција радова. | комплет | 1 |
|  | шемирање ормара и повезивање каблова, ситни материјал и прибор. | паушално | 1 |
|  | укупно за RРО-LК | комплет | 1 |
| 2,4 | Набавка, испорука и монтажа глатких, пластичних, тврдих инсталационих цеви φ20 за монтажу на зид од бетона. Носачи цеви су са пластичним клик типлом без завртња, слично типу OBO BETTERMAN. | m | 1000 |
|  | Набавка, испорука и полагање каблова у зиду од опеке и бетоnа са израдом жљебова, без гранања инсталација. Типови и пресеци каблова су следећи: |  |  |
| 2,5 | PP00-Y 5×16mm2 | m | 5 |
| 2,6 | PP00 4×16 mm2 | m | 5 |
| 2,7 | PP00-Y 1×16 mm2 | m | 5 |
|  | Набавка, испорука и увлачење каблова у глатке тврде пластичне цеви, за извођење инсталација осветљења, прикључница и других разгранатих инсталација. Типови и пресеци каблова су следећи: |  |  |
| 2,8 | PP-Y 3×2,5mm2 | m | 600 |
| 2,9 | PP-Y 3×1,5mm2 | m | 500 |
|  | Набавка, испорука, монтажа и повезивање следећих светиљки: |  |  |
| 2.10. | L1 -плафонска надградна дихтована, сијалице Т16/ FL 2x36W, IP65, електронски преспојни прибор, бели опални дифузор од поликарбоната са светлећим бочним површинама. | ком | 36 |
| 2,11 | L2 -противпанична, плафонска /зидна, надградна са натписом "ИЗЛАЗ", сијалица FL 1x8W, 230V, IP40, акумулаторска батерија за 3х аутономног рада | ком | 18 |
|  | Набавка, транспорт, монтажа и повезивање ОG галантерије, Aling или слично. |  |  |
| 2,12 | 1-полна склопка 16А, IP55, пластична | ком | 18 |
| 2,13 | 2P+Pе, шуко утичница 16А са поклопцом, IP54, пластична | ком | 54 |
| 2,14 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање фотоосетљиве сонде за укључивање спољашњег осветљења. | комад | 1 |
| 2,17 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање главне шине за изједначење потенцијала GŠIP у зиду гараже. | комад | 1 |
|  | Напомена: - Приложити атесте за комплетну уграђену електро опрему као и за каблове. - Направити пројекат изведеног стања уписивањем свих измена које су настале током извођења радова у један примјерак Главног пројекта. Ова позиција се неће наплаћивати јер је она обавеза Извођача радова електричних инсталација. |  |  |
| 2,18 | Извршити проверу и мерење комплетних изведених унутрашнјих инсталација, пуштање у рад и предаја Инвеститору. Атесте извршених мерења за гаражу, у 3 примерка предати Инвеститору. Све уочене недостке, проблеме и кварове исправити и инсталацију довести у исправно стање. | комплет | 1 |

| КВ. ИЗМЕШТАЊЕ КАБЛОВСКИХ ВОДОВА 10 kV и 1 kV КОД ЦРКВЕНОГ ДОМА У КОСЈЕРИЋУ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А. | ГРАЂЕВИНСКИ ДЕО КВ 10 kV и 1 kV |  |  |  |  |
| позиција | опис | јединица мере | количина | jeдинична цена, без ПДВ-а | укупна цена,без ПДВ-а |
| 1. | Ископ и затрпавање рова за кабловски вод у земљишту IV и V категорије поред постојећег потпорног зида и новом трасом. Димензије рова су дубина 0.8 m, ширина 0.4 m. Тампонирање и затрпавање рова у слојевима од по 20-30 cm са набијањем механичким набијачем у два слоја са по два пролаза и планирањем и одвожењем вишка земље на депонију удаљену до 5 km | m | 56 |  |  |
| 2. | Ручни ископ и затрпавање рова у земљишту IV и V категорије, трасом постојећих каблова - откривање постојећих каблова. Димензије рова су дубина 0.8 m ширина 0.4 m. Тампонирање и затрпавање рова у слојевима од по 20-30 cm са набијањем механичким набијачем у два слоја са по два пролаза и планирањем вишка земље. | m | 54 |  |  |
| 3. | Испорука потребног материјала и формирање постељице кабла од два слоја песка ,,моравца" гранулације 0-4 mm или уситњене, просејане земље ,,здравице" (окца сита 4x4mm). Дебљина слоја је 10 cm. | m3 | 8,8 |  |  |
| Б. | ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ ДЕО КВ 10 kV и 1 kV |  |  |  |  |
| 1. | Испорука и ручно полагање, у већ припремљен кабловски ров, на постељицу од ситнозрнасте земље, енергетског кабла XHЕ49-А 1x150 mm2 10 kV. Позиција обухвата испоруку,развлачење и полагање кабла. | m | 375 |  |  |
| 2. | Испорука и ручно полагање, у већ припремљен кабловски ров, на постељицу од ситнозрнасте земље, енергетског кабла PPОО-А 4x150mm2 1 kV. Позиција обухвата испоруку,развлачење и полагање кабла . | m | 250 |  |  |
| 3. | Испорука и монтажа топлоскупљајуће кабловске спојнице, за прелаз са једножилног кабла XHЕ49А 1x150 mm2, 10 kV са изолацијом и плаштом од UPE масе на трожилни уљни кабал IPО13 3x50 mm2, 10 kv са изолацијом од папира и плаштом од олова. Спојница се монтира на местима на којима се повезује нови кабл вод са постојећим кабловским водом КВ 10 kV ,,Спортска хала – железничка колонија". Спојница је слична типу ТРАЈ 12/1x150-240, комплет са папучицама. Један комплет спојнице садржи материјал за 3 фазе на 3 фазе. | кпл | 2 |  |  |
| 4. | Испорука и монтажа топлоскупљајуће кабловске спојнице, за спајање два кабла PPОО-А 4x150 mm2, 10 kV са изолацијом и плаштом од PVC масе. Спојница се монтира на местима на којима се повезује нови кабл вод са постојећим кабловским водом КВ 1 kV ,,Напајање за зграду код цркве". Један комплет спојнице садржи материјал за 3 фазе на 3 фазе. | кпл | 4 |  |  |
| 5. | Испорука и градња ПВЦ покривача ,,гал штитника", црвене боје, ширине 150 mm, изнад кабла у слободном рову, као додатна механичка заштита. | m | 110 |  |  |
| 6. | Испорука и градња PVC пластичне упзоравајуће траке црвене боје, ширине 100mm за енергетске каблове, са списаним текстом ,,позор високи напон" у два слоја: први на 0.3 m, а други на 0.5 m изнад кабла | m | 110 |  |  |
| 7. | Испорука и постављање ознака за кабл трасу за нереглисан терен. | ком | 6 |  |  |
| 8. | Демонтажа и поновна монтажа два кабла типа PPОО-А 4x150 mm2, 1 kV у кабловском прикључном ормару на објекат црквеног дома за потребе провлачења испод постојећег потпорног зида . | кпл | 2 |  |  |
| В. | ОСТАЛИ РАДОВИ НА КВ 10 kV и 1 kV |  |  |  |  |
| 1. | Напонско испитивање кабла 10 kV и 1 kV према SRPS N. C5.225 и IEC 60502 и пуштање под напон . | паушално |  |  |  |
| 2. | Геодетско снимање трасе положених каблова, са прибављањем потврде из катастра. | m | 110 |  |  |
| 3. | Трошкови надлежне ЕД око обезбеђивања услова за рад и пуштање под напон. | паушално |  |  |  |

- Начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета

За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од акредитоване лабораторије за тај тип материјала.

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује друго лице на терет Извођача радова.

Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши у складу са законом којим се уређује планирање и изградња.

Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца.

Контрола и обезбеђивање гаранције квалитета спроводе се преко стручног надзора који, у складу са законом, одређује Наручилац, који проверава и утврђује да ли су радови изведени у складу са техничком документацијом и предвиђеном спецификацијом радова у погледу врсте, количине, квалитета  и рока за извођење радова, о чему редовно извештава Наручиоца, у складу са уговором о вршењу стручног надзора и према законским прописима.

Након окончања свих предвиђених радова, извођач радова је у обавези да обавести предстaвника наручиоца и стручни надзор, како би се потписао Записник о примопредаји радова.

Битни захтеви који нису укључени у важеће техничке норме и стандарде, а који се односе на заштиту животне средине, енергетску ефикасност, безбедност и друге околности од општег интереса, морају да се поштују приликом извођења грађевинских и грађевинско занатских радова, у складу са прописима којима се уређују наведене области.

Контрола извођења радова вршиће се и од стране лица одговорног код Наручиоца за праћење и контролисање извршења  уговора који буде закључен по спроведеном поступку предметне јавне набавке.

- Рок за извођење радова

Рок за извођење грађевинских радова који су предмет јавне набавке не може бити дужи од  40  (четрдесет) радних дана од увођења у посао понуђача- извођача радова.

- Место извођења радова

Радови се изводе на кат. пар. бр. 1233 КО Варош Косјерић, општина Косјерић.

IV  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ, ОДНОСНО ДОКУМЕНТАЦИЈА О КРЕДИТНОЈ СПОСОБНОСТИ НАРУЧИОЦА У СЛУЧАЈУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА

Увид у пројектну документацију и обилазак локације је могуће извршити у договoру са лицем за контакт, Милинком Крстић, руководиоцем Одељења за урбанизам, изградњу, инспекцијске послове, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе општине Косјерић.

V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА

1.1.ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач који испуњава ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ за учешће у поступку јавне набавке, који су прописани чланом 75. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон).Обавезни услови су:

- да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у

одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 1) Закона;

- да понуђач  и његов законски заступник није осуђиван за неко од

кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2) Закона;

3) да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. (члан 75. ст. 1. тачка 4) Закона);

4) да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је

предмет јавне набавке - за ову јавну набавку дозвола надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке није предвиђена посебним прописом..

5) понуђач је дужан  да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао

обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. Закона).

1.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, одређене у члану  76. став 2. Закона, и то да располаже потребним техничким и кадровским капацитетом.

- Технички капацитет:

Понуђач мора да располаже (по основу власништва, закупа, лизинга ) опремом за извођење радова који се изводе у оквиру предмета јавне набавке.

- Кадровски капацитет:

Понуђач мора да располаже потребним бројем и квалификацијама извршилаца за све време извршења уговора о јавној набавци и то најмање 8 извршилаца, као и једног дипломираног грађевинског инжењера са лиценцом 410 или 411 или 412 и једног дипломираног инжењера електротехнике са лиценцом 450, који ће решењем бити именовани за одговорне извођаче радова у предметној јавној набавци.

- Финансијски капацитет:

Понуђач мора да има: (1) остварени пословни приход у последње три године (2015, 2016, 2017) за које су достављени подаци не може бити мањи од 30.000.000,00 динара; (2) да понуђач у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда. није био неликвидан.

- Обилазак  локације за  извођење радова и увид у пројектну  документацију

Ради обезбеђивања услова за припрему прихватљивих понуда, обилазак локације је обавезан за понуђаче, како би понуђач детаљно прегледао локацију и извршио увид у пројектно техничку документацију и добио све неопходне информације потребне за припрему прихватљиве понуде. Наручилац ће омогућити обилазак локације за извођење радова и увид у пројектну документацију за предметну јавну набавку, али само уз претходну пријаву дан раније на меморандуму понуђача и достављање списка овлашћених лица. Обилазак локације није могућ последњи дан достављања понуда односно на дан отварања. Сва заинтересована лица могу да изврше обилазак локације за извођење радова и увид у пројектну документацију, што ће се евидентирати од стране Наручиоца. Заинтересована лица достављају пријаве на e-mail адресу Наручиоца milinko@kosjeric.rs, и морају бити примљене од Наручиоца најкасније један дан пре рока наведеног за обилазак места извођења радова. Лице за контакт: Mилинко Крстић, факс: 031/781-441 и e-mail milinko@kosjeric.rs. О извршеном обиласку локације за извођење радова и извршеног увида у пројектну документацију, понуђач даје изјаву на Обрасцу изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију ( Поглавље XVII. Конкурсне документације).

Потписивањем горе наведене изјаве понуђачи потврђују да су упознати са локацијом на којој ће се радови изводити и документацијом на основу које ће се радови изводити, тако да у току извођења радова не могу да одустану од радова из разлога који им нису били познати у време подношења понуде.

1.3.ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА ПОДИЗВОЂАЧА

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

1.4.ОБАВЕЗНИ И ДОДАТНИ УСЛОВИ УСЛОВИ ЗА ГРУПУ ПОНУЂАЧА

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе

понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

- УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,

понуђач доказује достављањем следећих доказа:

Испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. tач. од 1-4. ЗЈН-а понуђач, доказује писаном изјавом датом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу. Образац изјаве је саставни елемент конкурсне документације (Поглавље XII. Конкурсне документације). Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Образац изјаве подизвођача о испуњавању услова (Поглавље XIII. Конкурсне документације), који је саставни део конкурсне документације,  који мора бити потписан од стране овоашћеног лица подизвођача и оверен печатом, Уколико понуду подноси група понуђача, Образац изјаве, који је саставни део Конкурсне документације ( Поглавље XII. Конкурсне документације) , мора бити потписан од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверен печатом.

Испуњеност услова из чл. 75. став  2. Закона, понуђач доказује достављањем

потписане и оверене Изјаве о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и непостојању забране обављања делатности која је на снази у време подношења понуде, на прописаном Oбрасцу  изјаве који је саставни део Конкурсне документације   ( Поглавље XIV. Конкурсне документације). Уколико понуду подноси група понуђача, Образац изјаве мора бити потписан од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем писане изјаве дате под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, на прописаном обрасцу који је саставни део конкурсне документације (Поглавље XV. Конкурсне документације). Уколико понуду подноси група понуђача, Образац изјаве мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача.

Понуђач је поред писане изјаве обавезан да достави фотокопије личних лиценци са потврдом Инжењерске коморе Србије да су носиоци лиценци чланови Инжењерске коморе Србије, као и да им одлуком Суда части издате лиценце нису одузете (потврда о важности лиценце). Фотокопије потврда о важности лиценце морају се оверити печатом имаоца лиценци и његовим потписом.

Понуђач је обавезан да достави и доказ о радном статусу за носилаца лиценци који су код понуђача запослени – фотокопије уговора о раду и М-А образац, односно за носиоца лиценце који није запослен код понуђача: уговор – фотокопија уговора о делу/уговора о обављању привремених и повремених послова или другог уговора о радном ангажовању, у складу са Законом о раду.

О извршеном обиласку локације за извођење радова и извршеног увида у

пројектну документацију, понуђач даје изјаву на Обрасцу изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију, који је саставни део   Конкурсне документације (Поглавље XVII. Конкурсне документације).Образац изјаве мора бити потписан од овлашћеног представника понуђача, односно овлашћеног представника групе понуђача ако понуду подноси група понуђача.

Наручилац  може  пре доношења одлуке о додели уговора, да захтева од  понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија да докаже испуњеност тражених услова, на начин како је то наведено у овој конкурсној документацији. Наручилац доказе може да затражи и од других  понуђача. ( члан 79. став 2. ЗЈН)

На захтев Наручиоца, понуђач доставља следеће доказе:

- Услов из чл. 75. сав. 1. така. 1) Закона

| Правно лице: | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда. |
| --- | --- |
| Предузетник | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда. |
| Физичко.лице | / |

- Услов из чл. 75. сав 1. тачка  2) Закона:

| Правно лице | - Извод из казнене евиденције , односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. - Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; - Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и за неко од кривичних дела организованог криминала ( захтев се подноси према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника. Уколико понуђач има више законских заступника, дужан је да достави доказ за сваког од њих. |
| --- | --- |

| Предузетник и физичко лице | Извод из казнене евиденције: 1) уверење надлежне полицијске управе МУП-а којим се потврђује да да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта |
| --- | --- |

ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ТАЧКА 2. ЗАКОНА, НЕ МОЖЕ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА.

3) Услов. из члан 75. став 1. тачка  4) Закона.

| Правно лице | - уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и - уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода |
| --- | --- |
| Предузетник | - уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и - уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода |
| Физичко лице | - уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и - уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода |
| Орган надлежан за издавање: | - Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа Регионални центар - Филијала/експозитура - према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода. - Град, односно општина - градска, односно општинска пореска Управа према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода. Уколико локална (општинска) пореска управа у својој потврди наведе да се докази за одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и од других локалних органа/организација/установа понуђач је дужан да уз потврду локалне пореске управе приложи и потврде осталих локалних органа/организација/установа. |

ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ТАЧКА 4. ЗАКОНА, НЕ МОЖЕ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА.

4)Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. Ако таква дозвола за предметну јавну набавку није предвиђена посебним прописом, овај доказ се не захтева.

Доказивање испуњености обавезних услова уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем

Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће извршити преко подизвођача. Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75, став 1. тачка 5) закона, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача коме је поверио извршење тог дела набавке.

Доказивање испуњености обавезних услова уколико понуду подноси група понуђача

Услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона: мора да испуни сваки понуђач из групе понуђача, а испуњеност сваког од тих обавезних услова доказује се достављањем одговарајућих доказа наведених у овом делу Конкурсне документације, док је услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл.75. ст.1. тач.1) – Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Уколико су понуђачи регистровани у Регистру понуђача, који води Агенција за привредне регистре, не морају да достављају доказе о испуњености услова из чл.75.став 1.тач.1) до 4) ЗЈН., већ су у обавези, да јасно нагласе да су уписани у Регистар понуђача.

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, одређене у члану 76. став 2. Закона, и то: да располаже потребним финансијским, пословним, техничким и кадровским капацитетом.

- Финансијски капацитет:

Услов: (1) да остварени пословни приход у последње три године (2015, 2016, 2017) за које су достављени подаци мора да буде већи од 30.000.000,00 динара; (2) да понуђач у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда. није био неликвидан.

Доказ: Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) Агенције за привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године, показатеље за оцену бонитета за претходне три обрачунске године ( 2015, 2016 и 2017). Уколико Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) не садржи податке за 2017 годину, доставити Биланс стања и Биланс успеха. Уколико Извештај о бонитету не садржи податак о данима неликвидности у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда, понуђач је дужан да достави Потврду Народне банке Србије да понуђач у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда, није био неликвидан.

Привредни субјекти који у складу са Законом о рачуноводству, воде пословне књиге по систему простог књиговодства, достављају: - биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности издат од стране надлежног пореског органа, на чијој је територији регистровано обављање делатности за претходне 3 године. - потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3(три) обрачунске године. Привредни субјекти који нису у обавези да утврђују финансијски резултат пословања (паушалци), достављају: - потврду пословне банке о стварном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 ( три) обрачунске године.

- Пословни капацитет

Услов: Да је понуђач у претходних шест година од дана објаве Позива на Порталу јавних набавки реализовао уговорe у укупној вредности од најмање 10.000.000,00 динара без пореза на додату вредност, а који се односе на извођење грађевинских и грађевинско занатских радова на реконструкцији, адаптацији, санацији, изградњи и доградњи објеката високоградње (стамбени, стамбено-пословни, пословни и јавни објекти).

Доказ: Попуњен, оверен печатом и потписан од стране одговорног лица понуђача Образац Референтне листе, који је дат у Поглављу XVIII Конкурсне документације. Понуђач је дужан да уз Референтну листу достави потписане и оверене Обрасце потврда о раније реализованим уговорима, од стране наручилаца наведених у Референтној листи, који је дат у Поглављу XIX. Конкурсне документације. Потврде наручилаца о реализацији закључених уговора могу бити на оригиналном Обрасцу из Конкурсне документације или издате од стране других наручилаца на њиховим обрасцима, при чему такве потврде морају имати све елементе које садржи Образац из Конкурсне документације и то: - назив и адресу наручиоца, - назив и седиште понуђача, - облик наступања за радове за које се издаје Потврда , - изјава да су радови за потребе тог наручиоца извршени квалитетно и у уговореном року, - врста радова, - вредност изведених радова, - број и датум уговора, - изјава да се Потврда издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити , - контакт особа наручиоца и телефон , - потпис овлашћеног лица и печат наручиоца . Уз потврду Наручиоца доставити: Фотокопије Уговора на које се потврда односи Фотокопије Окончане ситуације по тим уговорима

4)Кадровски капацитет:

Услов: Понуђач мора да располаже потребним бројем и квалификацијама извршилаца за све време извршења уговора о јавној набавци и то: - најмање 8 извршилаца, - најмање 1 дипломиранoг грађевинског инжењера који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 410 или 411 или 412 и 1 дипломиранoг инжењера електротехнике са лиценцом 450-који ће решењем бити именовани за одговорне извођаче радова у предметној јавној набавци

Доказ:

а) обавештење о поднетој пореској пријави ППП-ПД, извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку, а којим понуђач доказује да располаже са потребним бројем извршилаца. Понуђач је у обавези да достави извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку за месец који претходи месецу објаве позива за подношење понуда, оверену печатом и потписом овлашћеног лица понуђача.

б) доказ о радном статусу: за носиоце лиценци који су код понуђача запослени – фотокопију уговора о раду и М-А образац,

в) доказ о радном ангажовању: за носиоце лиценци који нису запослени код понуђача: уговор – фотокопија уговора о делу / уговора о обављању привремених и повремених послова или другог уговора о радном ангажовању и одоговарајући М образац у складу са законом о раду односно законом о доприносима за обавезно социјално осигурање)

г) фотокопије личних лиценци са потврдама Инжењерске коморе Србије ( уз сваку лиценцу) да су носиоци лиценци чланови Инжењерске коморе Србије, као и да им одлуком Суда части издате лиценце нису одузете (потврда о важности лиценце). Фотокопије потврда о важности лиценце морају се оверити печатом имаоца лиценце и његовим потписом;

5)Обилазак локације

Обилазак локације је обавезан за понуђаче како би понуђач детаљно прегледао локацију и извршио увид у пројектно техничку документацију и добио све неопходне информације потребне за припрему прихватљиве понуде. Услови и начин обиласка локације и увида у пројектну документацију одређени су у Поглављу III. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И УВИД У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ, Одељак 6. Обилазак локације за извођење радова и увид у пројектну документацију.

Доказ: Попуњен, потписан и оверен Образац изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију ( Поглавље XVII. Конкурсне документације).

Доказивање испуњености обавезних и додатних услова уколико понуду подноси група понуђача

- Услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона: мора да испуни сваки понуђач из групе понуђача, а испуњеност сваког од тих обавезних услова доказује се достављањем одговарајућих доказа наведених у овом делу Конкурсне документације, док је услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

- Услов из члана 75. став 2. Закона: Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став2. Закона, који мора да потпише овлашћено лице сваког понуђача из групе понуђача и да је овери печатом, који је дат у Поглављу Х. Конкурсне документације.

- Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Доказивање испуњености обавезних услова уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем

Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће извршити преко подизвођача. Aко је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75, став 1. тачка 5) закона, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача коме је поверио извршење тог дела набавке.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја о стручној оцени понуда  оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл.75. ст.1. тач.1) – Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Уколико су понуђачи регистровани у Регистру понуђача, који води Агенција за привредне регистре, не морају да достављају доказе из чл.75.став 1.тач.1) до 4) ЗЈН., већ су у обавези, да јасно нагласе да су уписани у Регистар понуђача.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико понуда не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач у понуди наведе  интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. Уколико је доказ о испуњености  услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одглагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.

## VI. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

### ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуда мора бити састављена на српском језику.

### НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ ПОДНЕТА И САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или

кутији, затворену на начин  да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. Све понуде које су поднете супротно овој забрани,  Наручилац ће да одбије.

У Обрасцу понуде (Поглавље VII. Конкурсне документације), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду или подноси понуду са подизвођачем.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача ( заједничка понуда) , на коверти је

потребно назначити да се се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих понуђача из групе понуђача.

Понуду доставити на адресу: Општина Косјерић, 31260 Косјерић, Ул. Олге Грбић 10, са назнаком: „Понуда за јавну набавку радова на партерном уређењу са озелењавањем код стамбене зграде, на кат.пр. број 1233, КО Косјерић у Косјерићу, ЈН бр.1.3.6- НЕ ОТВАРАТИ“.

Понуда се сматра благовременом, ако је примљена од стране наручиоца до 11.04.2018. године, до 11,00 часова.

Наручилац ће по пријему понуде, на коверти, односно кутији, у којој се понуда налази, уписати време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди пријема понуде наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу поднети понуде, сматраће се неблаговременом.

Понуда, поред докумената којима се доказује испуњеност обавезних и додатних услова, на начин како је то прописано овом конкурсном документацијом, мора да садржи:

- Образац изјаве о испуњености обавезних и додтаних услова из члана 75. став 1. Закона

- образац понуде,

- модел уговора,

- образац структуре цене,

- образац трошкова припреме понуде,

- образац изјаве о независној понуди,

- образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона,

- образац изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију,

- друге обрасце и изјаве из Конкурсне документације, ако су тражени у конкурсној документацији и ако је њихово достављање одређено као обавеза.

Понуђач је дужан да, на начин дефинисан конкурсном документацијом, попуни, овери печатом и потпише све обрасце из конкурсне документације. Обрасци се не могу попуњавати и потписивати графитном оловком.

Обрасце понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у, за њих предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да обрасци буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмилен.

Понуда се даје у оригиналу, на обрасцима преузете конкурсне документације са свим страницама преузете конкурсне документације, са свим наведеним траженим подацима.

Понуђач је дужан да доказе о испуњености услова и понуду преда у форми која онемогућава убацивање или уклањање појединих докумената након отварања понуде (повезана јемствеником или на други начин).

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона, као и други обрасци изјава који се дају под пуном материјалном и кривичном дговорношћу наведени у Конкурсној документацији), који морају бити потписани и оверени печатом од стране свагог понуђача из групе понуђача.

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), то треба да дефинишу споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који је  саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

### ПАРТИЈЕ

Предмет ове јавне набавке није обликован по партијама.

### ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

### НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу Општина Косјерић, 31260 Косјерић, Ул. Олге Грбић 10, са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку набавку радова на партерном уређењу са озелењавањем код стамбене зграде, на кат.пр. број 1233, КО Косјерић у Косјерићу, ЈН бр.1.3.6- НЕ ОТВАРАТИ“или

„Допуна понуде за јавну радова на санацији на партерном уређењу са озелењавањем код стамбене зграде, на кат.пр. број 1233, КО Косјерић у Косјерићу, ЈН бр.1.3.6- НЕ ОТВАРАТИ“или

„Опозив понуде за јавну набавку радова на партерном уређењу са озелењавањем код стамбене зграде, на кат.пр. број 1233, КО Косјерић у Косјерићу, ЈН бр.1.3.6- НЕ ОТВАРАТИ“или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова на партерном уређењу са озелењавањем код стамбене зграде, на кат.пр. број 1233, КО Косјерић у Косјерићу, ЈН бр.1.3.6- НЕ ОТВАРАТИ“.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

### УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач понуду може да поднесе самостално или  са подизвођачем.

Понуду може поднети група понуђача (заједничка понуда).

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

Понуду може поднети задруга, самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име, за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари, у складу са законом. Ако задруга  подноси заједничку понуду у име задругара , за обавезе из поступка јавне набавке и уговор о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

У Обрасцу понуде (Образац I. Конкурсне документације), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално или као заједничку понуду или подноси понуду са подизвођачем.

### ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Поглавље VII. Конкурсне документације ) наведе да понуду подноси са подизвођачем, да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у  поглављу V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.  75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА Конкурсне документације, на начин како је то наведено у делу тог поглавља који се односи на Доказивање испуњености обавезних услова уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

У предметној јавној набавци Наручилац не предвиђа пренос доспелих потраживања директно подизвођачу.

### ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. став 4. тач. 1) до 2) Закона и то:

- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Поред наведених обавезних елемената, споразум садржи и податке о:

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,

- понуђачу који ће издати рачун,

- рачуну на који ће бити извршено плаћање,

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу  V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.  75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА Конкурсне документације , на начин како је то наведено у делу тог поглавља који се односи на Доказивање испуњености обавезних и додатних услова уколико понуду подноси група понуђача.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

### НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

#### 9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Плаћање се врши на основу испостављене окончане ситуације потписане од стране одговорног извођача радова и надзорног органа. Основ за плаћање поред уговора и окончане ситуације мора бити и записник о примопредаји радова са позитивним мишљењем, потписан од стране свих чланова Комисије о примопредаји.

Рок плаћања је најдаље за 45 дана од дана пријема одговарајућег документа који испоставља извођач радова, а којим је потврђено извођење радова, потписан од стране надзорног органа и Наручиоца.

Плаћање се врши уплатом на рачун Извођача радова.

Авансно плаћање није предвиђено.

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Гаранција  не може бити краћа од 24 месеца од дана примопредаје радова, осим ако је Правилником о минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката, односно радова другачије одређено.

За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова.

9.3. Захтев у погледу рока и места извођења радова

Рок за извођење грађевинских радова који су предмет јавне набавке не може бити дужи од 40  (четрдесет) радних дана од увођења у посао понуђача- извођача радова.

Место извођења радова - кат. пар. 1233 КО Варош Косјерић у Косјерићу, општина Косјерић.

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

9.5. Други захтеви-Полиса осигурања

Изабрани понуђач (извођач радова) је дужан да осигура радове, раднике, материјал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави наручиоцу, најкасније 5 (пет) дана од дана закључења уговора, полису осигурања, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова.

Изабрани понуђач (извођач радова) је такође дужан да, најкасније у року од 5 (пет) дана од дана закључења уговора, достави наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова, у свему према важећим прописима.

Уколико се рок за извођење радова продужи, изабрани понуђач (извођач радова) је дужан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања са новим периодом осигурања.

Понуђач попуњава Образац изјаве о достављању полисе осигурања, који је дат у Поглављу XVI. Конкурсне документације.

### ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

### ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

- Понуђач је дужан да уз понуду достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде са назначеним износом не мањим од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а и роком важности 60 дана од дана јавног отварања понуда, која мора бити неопозива, без права на приговор, са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист Наручиоца општине Косјерић . Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за озбиљност понуде уколико:

- понуђач након истека рока за подношење понуде повуче, опозове или измени своју понуду;

- Понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци;

- Понуђач коме је додељен уговор не поднесе банкарску гаранцију за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документције;

- Понуђач коме је додељен уговор не достави Наручиоцу полису осигурања за објекат у изградњи и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима са важношћу, за цео период радова који су предмет уговора.

Наручилац ће вратити средство обезбеђења за озбиљност понуде понуђачима са

којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

- Понуђач је дужан да уз понуду достави Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла, обавезујућег карактера за банку, да ће у случају да понуђач добије посао, најкасније у року од 7 дана од дана закључења уговора, издати банкарску гаранцију за добро извршење посла, у висини не мањој од 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења који не може бити краћи од рока одређеног у конкурсној документацији. Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта.

- Оригинал писмо о намерама банке, да ће у случају да понуђач добије посао, на дан примопредаје радова, издати банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, обавезујућег карактера за банку, у висини не мањој од  5% укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења који не може бити краћи од рока одређеног у конкурсној документацији. Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта.

Уколико понуђач не достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде и тражена писма о намерама банке, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ДОСТАВИ:

Банкарску гаранцију за добро извршење посла - најкасније 7 дана од дана закључења уговора, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини не мањој од 10% од укупне вредности уговора, са роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, у корист  Наручиоца  општине Косјерић . Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора се продужити.

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року - Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку примопредаје радова преда наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини не мањој од 5% од укупне вредности уговора, у корист Наручиоца  општине Косјерић . Рок важности банкарске гаранције мора бити 5 дана дужи од гарантног рока. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања недостатака који би могли умањити могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.

По извршењу свих уговорених обавеза понуђача средства финансијског обезбеђења ће бити враћена.

### ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Отварање понуда одржаће се 11.04.2018. године, у 11,30 часова у радним просторијама Наручиоца, у ул. Олге Грбић 10, у сали број 3, у приземљу зграде.

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.

У поступку отварања понуда активно могу да учествују само овлашћени представници понуђача.

Пре почетка поступка јавног отварања понуда овлашћени представници понуђача, који ће учествовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају потписано и печатом оверено овлашћење на меморандуму понуђача, на основу кога ће доказати  овлашћење за активно учешће у поступку отварања понуда.

### ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање понуђачима.

### ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА О ПОНУЂАЧИМА

Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио речју „ПОВЕРЉИВИ“ у понуди. Наручилац ће одбити  давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;

Наручилац је дужан да чува као пословну тајну имена заинтересованих лица и  понуђача, као и податке о поднетим понудама, до отварања понуда.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

### ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца Општина Косјерић, Косјерић, ул. Олге Грбић 10, електронске поште на e-mail: nabavke@kosjeric.rs или факсом на број 031/781-441 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуалне недостатке и неправилности у Конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева објави одговор на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом "Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 1.3.6".

Ако наручилац измени или допуни кокурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници  објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чл. 20. Закона.

### ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (чл. 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

### ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Критеријум за оцењивање понуде је „Најнижа понуђена цена“.

При  оцењивању понуда, Наручилац је дужан да примењује само критеријум који је одређен  Конкурсном документацијом.

### ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок за извођење радова.

Ако је исти и понуђени рок за извођење радова, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок за плаћање.

### КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

### РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

Наручилац ће одбити понуду ако:

- понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

- понуђач не докаже да испуњава додатне услове

- понуђач није доставио тражено средство финансијског обезбеђења  за озбиљност

понуде;

- у понуди није приложена попуњена, потписана и оверена Изјава о обезбеђењу

полиса/е осигурања;

- је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног.

22. НЕГАТИВНА РЕФЕРЕНЦА

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

- поступао супротно забрани из чл. 23. и 25.ЗЈН-а;

- учинио повреду конкуренције;

- доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

- одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити  понуду понуђача уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Докази из става 1.ове тачке су:

- исправа о наплаћеној уговорној казни;

- исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

- правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

- рекламације корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

- извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

- изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

- доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

- други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Доказ из става 2. подтачка 3) ове тачке може да се односи на поступак који је

спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

### 23.РОКОВИ И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА СА УПУТСТВОМ О УПЛАТИ ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА 156. ЗАКОНА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно  заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у овом поступку јавне набавке и које је претрпело или би могло да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона ( у даљем тексту: подносилац захтева).

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима  јавних  набавки  на  адресу: Немањина  22-26,  11000  Београд.

Захтев за заштиту права доставља се непосредно, електронском поштом на e-mail: nabavke@kosjeric.rs, факсом на број 031/781-441 или препорученом пошиљком са повратницом.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.

- Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, сматраће се  благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања, и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. Закона, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

- После доношења одлуке о додели уговора из члана 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из члана 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока из члана 149. ст. 3. и 4. Закона, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац објављује обавештење на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Захтев за заштиту права не задржава активности наручиоца ( члан 131д став 1. Закона).

Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на следећи рачун: Текући рачун: 840-30678845-06, Модел: 97, Позив на број: 50-016  Прималац: буџет Републике Србије.

Подносилац захтева дужан је да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од:

-120.000 динара, ако се захтев за зштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

-120.000 динара, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

Поступак заштите права понуђача уређен је одредбама чл. 138. – 159. Закона, а посебна овлашћења Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, одредбама чл. 160 до 167.Закона.

### РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

### ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ПЕШАЧКОГ МОСТА НА РЕЦИ СКРАПЕЖ

- Наручилац може, након закључења Уговора о јавној набавци JН 1.3.6 без спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора, ако је то повећање последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности.  Вредност повећаног обима радова не може бити већа од  5%  укупне вредности закљученог уговора. Наведено ограничење не односи се на вишкове радова уколико су ти радови уговорени. ( члан 115. ст. 1. и  3. Закона).

Ако вредност повећаног обима радова прелази прописане лимите,  повећање обима предмета уговора не може се извршити без спровођења одговарајућег поступка јавне набавке.

Наручилац ће дозволити продужетак рока за извођење радова , ако наступе околности на које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на:

- природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

- мере које буду предвиђене актима надлежних органа;

- услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документациком;

- закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао;

- непредвиђене радове за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести.

У случају потребе извођења непредвиђених радова, поред продужења рока, наручилац ће дозволити и промену вредности закљученог уговора, до износа трошкова који су настали због извођења тих радова, под условом да вредност тих трошкова не прелази прописане лимите за повећање обима предмета јавне набавке.

Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона.

Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет јавне набавке.

## VII  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку радова на партерном уређењу са озелењавањем код стамбене зграде, на кат.пр. број 1233, КО Косјерић у Косјерићу, ЈН бр.1.3.6

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име лица за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име лица за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име лица за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име лица за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају они понуђачи који подносе заједничку понуду. Потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА јавне набавке радова на партерном уређењу са озелењавањем код стамбене зграде, на кат.пр. број 1233, КО Косјерић у Косјерићу, ЈН бр.1.3.6

| Укупна цена, без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна цена, са ПДВ-ом |  |
| Рок и начин плаћања (најдаље за 45 дана, од дана достављања привремених ситуација и окончане ситуације | ............. дана, од дана достављања привремених ситуација и окончане ситуације |
| Рок важења понуде (не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда) | ....... дана од дана отварања понуда |
| Рок извођења радова (не може бити дужи од 40 радних дана од дана увођења у посао) | ....................... радних дана од дана увођења у посао |
| Гарантни период (не може бити краћи од 24 месеца од дана примопредаје радова) | .......................... месеца од дана примопредаје радова |

Датум 					              Понуђач

М. П.

_____________________________			________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, понуду потписује члан групе понуђача који  је Споразумом овлашћен да поднесе понуду, а понуду могу да потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

## VIII.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

На основу члана 26. став 2. Закона, ____________________________________________,

(назив понуђача)

дајем следећу

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да сам понуду у поступку јавне набавке радова на партерном уређењу са озелењавањем код стамбене зграде, на кат.пр. број 1233, КО Косјерић у Косјерићу, ЈН бр.1.3.6, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

IX  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

На основу члана 88. став 1. Закона, ___________________ [навести

назив понуђача), као понуђач,  доставља  укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

|  | Република Србија Општина Косјерић | Олге Грбић 10 31260 Косјерић  +381 (0) 31 78 14 60 e-mail: kabinet@kosjeric.rs |
| --- | --- | --- |

Број: 404-25/2018

……………...2018. године

К О С Ј Е Р И Ћ

## X  МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР

О ИЗВОЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ПАРТЕРНОМ УРЕЂЕЊУ СА ОЗЕЛЕЊАВАЊЕМ КОД СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ, НА КАТ.ПР. БРОЈ 1233, КО КОСЈЕРИЋ У КОСЈЕРИЋУ

Закључен између:

1. Општине Косјерић, Олге Грбић број 10, Матични број 07357826, ПИБ 101090852, текући рачун 840-111640-52 , Управа за трезор, Телефон 031/ 781 – 460, Телефакс 031 / 781- 441,  коју заступа председник општине Косјерић, Жарко Ђокић,  с једне стране, (у даље тексту: Наручилац),

и

2. ................................................................................................

са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,

Телефон:............................Телефакс:

кога заступа...................................................................

(у даљем тексту: Извођач радова),

Или

Носилац посла ______________________________________са седиштем у _________________

назив носиоца посла

ул.___________________________________бр. ______, ПИБ___________________ кога заступа

адреса

___________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова) са члановима групе

__________________________________________са седиштем у _________________

назив члана групе

ул.________________________________________бр. ______, ПИБ_______________ и

адреса

__________________________________________са седиштем у _________________

назив члана групе

ул.________________________________________бр. ______, ПИБ_______________

или

Носилац посла ______________________________________са седиштем у _________________

назив носиоца посла

ул.___________________________________бр. ______, ПИБ___________________ кога заступа

адреса

___________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова) са подизвођачем

__________________________________________са седиштем у _________________

назив Подизвођача

ул.________________________________________бр. ______, ПИБ_______________ и

адреса

Члан 1.

Уговорне стране констатују:

- да је Наручилац на основу члана 62. Закона о јавним набавкама („Службени гланик РС” број 124/12, 14/15 и 68/15), дана __________године, објавио Позив за подношење понуда у отвореном поступку и Конкурсну документацију, за јавну набавку извођења грађевинских радова_____________________________, ЈН бр. 1.3.6,  на Порталу службених гласила Рсрбије, Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца,

- да је у прописаним роковима спровео отворени поступак јавне набавке,  извршио оцену, вредновање и упоређивање понуда и да је као најповољнију понуду изабрао понуду коју је поднео Извођач радова, која у потпуности одговара свим условима из Закона о јавним набавкама, захтевима конкурсне документације, као и техничким спецификацијама;

-да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона о јавним набавкама, донео Одлуку о додели уговора бр._______од___________ године, којом је уговор о јавној набавци доделио Извођачу радова.

1. Предмет уговора

Члан 2.

Предмет овог уговора je извођењe грађевинских радова на партерном уређењу са озелењавањем код стамбене зграде, на кат.пр. број 1233, КО Косјерић у Косјерићу, ради извршења радова који су предмет Уговора, Извођач радова се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.

Вредност радова – цена

Члан 3.

Уговорне стране утврђују да цена свих радова који су предмет Уговора износи: ______________ динара без ПДВ-а (словима: _________________________________________), а добијена је на основу јединичних цена из усвојене понуде Извођача радова број ___________ од ___________2018. године.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача радова.

Понуђеном ценом из става 1 овог Члана Уговора обухваћено је: вредност материјала, радне снаге, механизације, средства за рад, унутрашњи и спољашњи транспорт, чување и одржавање радова, осигурање и обезбеђење одвијања саобраћаја у току радова, обезбеђење целокупних радова, материјала, грађевинске механизације, гаранције, осигурање, рад ноћу и рад недељом и празником, све привремене радове потребне за извођење сталних радова, све таксе, накнаде, као и све трошкове мобилизације и демобилизације градилишта, организације истог, спровођење мера безбедности и здравља на раду и заштите животне средине, градилишних прикључака, припремних радова, градилишне ограде и градилишне табле, прилазне путеве и платое за комуникацију и организацију грађења, режијске и све друге трошкове који се јаве током извођења радова и који су потребни за извођење и завршетак радова у складу са захтевима Наручиоца. Уговорене јединичне цене за материјал, инсталације и сву опрему, подразумевају франко градилиште, односно објекат, размештено и изведено према техничкој документацији.

Услови и начин плаћања

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши по привременим и испостављеној окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде бр. ________од _________2018. године и потписаним од стране стручног надзора, у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема оверене ситуације од стране Надзорног органа с тим што окончана ситуација мора износити минимум 10% (десет процената) од уговорене вредности.

Услов за оверу окончане ситуације је завршена примопредаја објекта.

Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију Извођач радова доставља стручном надзору који ту документацију чува дo примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач радова признаје без права приговора.

Рок за завршетак радова

Члан 5.

Извођач радова се обавезује да уговорене радове изведе у року од ____ (______________________) радних дана рачунајући од дана увођења у посао.

Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник.

Под завршетком радова сматра се дан примопредаје радова, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.

Ако постоји оправдана сумња да ће радови бити изведени у уговореном року, Наручилац има право да затражи од Извођача радова да предузме потребне мере којима се обезбеђује одговарајуће убрзање радова и њихово усклађивање са уговореним планом грађења.

Члан 6.

Извођач радова има право да зaхтева продужење рока за извођење радова у случају у коме је због промењених околности или неиспуњења обавеза Наручиоца био спречен да изводи радове.

Као разлози због којих се, у смислу става 1. овог члана, може захтевати продужење рокова, сматрају се нарочито:

- природни догађај (изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

- мере које буду предвиђене актима надлежних органа;

- закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао;

- непредвиђене радове за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести.

Наручилац одлучује да ли ће и за колико продужити рок за завршетак радова у  року од 8 дана од дана када је Извођач радова затражио од Наручиоца да одлучи о продужењу рока за завршетак радова. Уколико Извођач радова пропусти да достави благовремено упозорење о кашњењу или не сарађује у смислу решавања овог кашњења, кашњење изазавано овим пропустом се неће разматрати приликом одређивања новог рока за завршетак радова.

Захтев за продужење рока за извођење радова Извођач радова писмено подноси Наручиоцу у року од једног дана од сазнања за околност, а најкасније 10 (десет) дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране закључе Анекс уговора у складу са одлуком коју Наручилац донесе на начин и под условима прописаним чланом 115. Закона.

У случају да Извођач радова не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Ако Извођач радова падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

Уговорна казна

Члан 7.

Уколико Извођач радова не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу радова уговорну казну у висини 0,1% од укупно уговорене вредности без ПДВ-а за сваки дан закашњења. Уколико је укупан износ обрачунат по овом основу већи од 5% од Укупне уговорене цене без ПДВ-а, Наручилац може једнострано раскинути Уговор.

Наплату уговорне казне Наручилац радова ће извршити, без претходног пристанка Извођача радова, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео какву штету, може захтевати од Извођача радова и потпуну накнаду штете, независно од уговорене казне и заједно са њом.

Обавезе Извођача радова

Члан 8

Извођач радова се обавезује да радове изведе  у складу са важећим техничким

прописима, документацијом и овим уговором као и да исте по завршетку  преда Наручиоцу радова,  као и :

- да пре почетка радова Наручиоцу радова достави решење о именовању одговорног Извођача радова;

- да по пријему пројектно-техничке документације исту детаљно прегледа и брижљиво проучи и у року од 10 дана, рачунајући од дана примопредаје техничке документације, достави у писаном облику Наручиоцу евентуалне примедбе на разматрање и даље поступање. Неблаговремено уочене или достављене примедбе, као и евентуални недостаци у пројектно-техничкој документацији који нису могли остати непознати да је пројектно-техничка документација, на време, савесно и брижљиво сагледана, неће се узете у обзир, нити ће имати утицаја на рок и цену извођења радова;

- да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту градилишну таблу у складу са важећим прописима;

- да се строго придржава мера заштите на раду;

- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоцу радова да је завршио радове и да је спреман за њихову примопредају;

- да изводи радове према документацији на основу које је издато одобрење за изградњу, у складу са прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета које важе за поједине врсте радова, инсталацију и опреме;

- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;

- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац радова ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу радова;

- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије;

- да на градилишту обезбеди уговор о грађењу, решење о одређивању одговорног извођача радова на градилишту и документацију на основу које се изводе радови;

- да омогући вршење стручног надзора на објекту;

- да омогући наручиоцу сталан надзор над радовима и контролу количине и квалитета употребљеног материјала;

- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца радова датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;

- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;

- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци;

- да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана;

- да обезбеди доказ о квалитету извршених радова, односно уграђеног материјала, инсталација и опреме.

- да Извођач отклони, све евентуално начињене штете на постојећим инсталацијама, објектима, саобраћајницама, јавним и приватним површинама.

Обавезе Наручиоца радова

Члан 9.

Наручилац радова ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача радова.

Наручилац радова се обавезује да уведе Извођача радова у посао, предајући му техничку документацију као и обезбеђујући му несметан прилаз градилишту.

Наручилац радова се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и коначни обрачун изведених радова са стручним надзором и Извођачем радова.

Наручилац радова се обавезује да пре почетка рада на градилишту писаним актом одреди координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова, а у складу са законом који регулише ову област;

Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа

Члан 10.

Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа уписују се у грађевински дневник.

Извођач радова је дужан да поступи по оправданим примедбама и захтевима надзорног органа и да отклони недостатке у радовима у погледу којих су стављене примедбе и то на сопствени трошак.

Финансијско обезбеђење - меница

Члан 11.

Извођач радова се обавезује да на дан закључења Уговора, а најкасније у року од 7 (седам) дана од дана закључења уговора, преда Наручиоцу Банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист Наручиоца, у износу од 10% (десет процената) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, с тим да евентуални продужетак рока за завршетак радова има за последицу и продужење рока важења гаранције, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за завршетак радова.

Приликом примопредаје радова Извођач радова се обавезује да Наручиоцу преда Банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у висини од 5% (пет процената) од укупне вредности изведених радова без ПДВ-а, са роком трајања који је 5 (пет) дана дужи од истека гарантног рока.

Осигурање

Члан 12.

Извођач радова је дужан да осигура радове, раднике, материјал и опрему од уобичајних ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави наручиоцу полису осигурања, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова.

Извођач радова је такође дужан да достави наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова, у свему према важећим законским прописима.

Уколико се рок за извођење радова продужи, извођач радова је дужан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања из става 1. и 2. овог члана, са новим периодом осигурања.

Гаранција за изведене радове и гарантни рок

Члан 13.

Извођач радова гарантује да су изведени радови у време примопредаје у складу са уговором, прописима и правилима струке и да немају мана које онемогућавају или умањују њихову вредност или њихову подобност за редовну употребу, односно употребу одређену уговором.

Гарантни рок за квалитет изведених радове износи ___ (__________________________________) месеца/и и рачуна се од датума примопредаје радова. Гарантни рок за сву уграђену опрему и материјал је у складу са гарантним роком произвођача рачунајући од датума примопредаје радова, с тим што је извођач радова дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача опреме, заједно са упутствима за употребу, прибави и преда Наручиоцу радова.

Извођач радова је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се покажу у току гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала у року од 5 дана од пријема писаног захтева од стране Наручиоца.

Независно од права из гаранције, Наручилац радова има право да од извођача радова захтева накнаду штете која је настала као последица неквалитетно изведених радова или уградње материјала неодговарајућег квалитета.

Квалитет уграђеног материјала

Члан 14.

За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од акредитоване лабораторије за тај тип материјала.

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује друго лице на терет Извођача радова.

Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши складу са законом којим се уређује планирање и изградња.

Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца.

Вишкови и мањкови радова

Члан 15.

За свако одступање од техничке документације на основу које се изводе радови и уграђује опрема, односно за свако одступање од уговорених радова, Извођач радова је дужан да о томе обавести Наручиоца и да тражи писмену сагласност за та одступања.

Извођач радова не може захтевати повећање уговорене цене за радове које је извршио без сагласности Наручиоца.

Вишкови или мањкови радова за чије извођење је Наручилац дао сагласност, обрачунавају се и плаћају по уговореним фиксним јединичним ценама и стварним количинама изведених радова.

Наручилац има право да у току извођења радова, односно монтаже опреме, одустане  од дела радова и опреме предвиђених у техничкој документацији чија укупна вредност не прелази 10% укупне уговорене цене, под условом да се тим одустајањем не угрозе гарантоване карактеристике објекта као целине.

Непредвиђени радови

Члан 16.

Непредвиђени радови су они радови чије је предузимање било нужно због осигурања стабилности објекта или ради спречевања настанка штете, а изазвани су неочекиваним догађајем.

Непредвиђене радове Извођач радова може да изведе и без претходне сагласности наручиоца, ако због њихове хитности није био у могућности да прибави ту сагласност.

Извођач  радова је дужан без одлагања обавестити Наручиоца о разлозима за извођење непредвиђених радова и о предузетим мерама.

Извођач радова има право на  правичну накнаду за непредвиђене радове који су морали бити обављени.

Наручилац може раскинути овај уговор ако би услед непредвиђених радова уговорена цена морала бити повећана за 5,0%, и више, о чему је дужан без одлагања обавестити Извођача радова.

У случају раскида уговора Наручилац је дужан исплатити Извођачу радова одговарајући део цене за већ извршене радове, као и правичну накнаду за учињене неопходне трошкове.

Примопредаја изведених радова

Члан 17.

Примопредаја објекта врши се по завршетку уговорених радова.

Извођач радова о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.

Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 (петнаест) дана од завршетка радова.

Комисију за примопредају радова именоваће Наручилац, а обавезно је чине и 2 (два) представника Наручиоца и 1 (један) представник Извођача радова, уз присуство Стручног надзора.

Комисија сачињава записник о примопредаји.

Извођач радова је дужан да приликом примопредаје преда Наручиоцу одговарајуће атесте за уграђени материјал и извештајима.

Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом преузимања и предаје радова, Извођач радова мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач радова не почне да отклања у року од 3 (три) дана и ако их не отклони у споразумно утврђеном року, Наручилац има право да те недостатке отклони преко другог лица на терет Извођача радова.

Евентуално уступање отклањања недостатака другом лицу, Наручилац ће учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.

Примопредају радова обезбедиће Наручилац у законски предвиђеном року.

Наручилац ће у моменту у примопредаје радова од стране Извођача радова примити на коришћење изведене радове.

Коначни обрачун

Члан 18.

Коначну количину и вредност изведених радова по Уговору утврђује Комисија за коначни обрачун на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.

Комисију за коначни обрачун именоваће Наручилац радова, а обавезно је чине и 2 (два) представника Наручиоца и 1 (један) представник Извођача радова, уз присуство Стручног надзора.

Комисија сачињава Записник о коначном обрачуну изведених радова.

Окончана ситуација за изведене радове испоставља се истовремено са Записником о примопредаји и Записником о коначном обрачуну изведених радова.

Раскид Уговора

Члан 19.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико Извођач радова касни са извођењем радова дуже од 15 (петнаест) календарских дана.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача радова, а Извођач радова није поступио по примедбама стручног надзора.

Наручилац може једнострано раскинути уговор у случају да се на основу грађевинског дневника утврди да Извођач радова касни са извођењем радова дуже од 15 (петнаест) календарских дана, као и ако Извођач радова не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова.

Наручилац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка средстава за његову реализацију.

Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење је било предмет овог Уговора заједничка Комисија ће сачинити Записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој вредности у складу са Уговором.

Уговор се раскида писаном изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се другој уговорној страни.

У случају раскида Уговора, Извођач радова је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта као и преглед стварно изведеним радова до дана раскида уговора, потписан од стране одговорног извођача радова и надзорног органа.

Измене уговора

Члан 20.

Наручилац може, након закључења овог уговора, без спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора, ако је то повећање последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности. Вредност повећаног обима радова не може бити већа од 5% укупне вредности закљученог уговора. Наведено ограничење не односи се на вишкове радова уколико су ти радови уговорени. (члан 115. ст. 1. и  3. Закона).

Ако вредност повећаног обима радова прелази прописане лимите, повећање обима предмета уговора не може се извршити без спровођења одговарајућег поступка јавне набавке.

Наручилац ће дозволти продужетак рока за извођење радова, ако наступе околности на које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на:

- природни догађај (изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

- мере које буду предвиђене актима надлежних органа;

- закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао;

- непредвиђене радове за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести.

Члан 21.

У случају потребе извођења непредвиђених радова, поред продужења рока,

наручилац ће дозволити и промену цене, до износа трошкова који су настали због извођења тих радова, под условом да вредност тих трошкова не прелази прописане лимите за повећање обима предмета јавне набавке.

У року од 3 дана од почетка извођења радова на позицијама непредвиђених радова, Извођач је у обавези да достави Надзорном органу на сагласност Понуду са анализом цена за наведене позиције непредвиђених радова.

Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона.

Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет јавне набавке.

Сходна примена других прописа

Члан 22.

На питања која овим уговором нису посебно утврђена,  примењују се одговарајуће одредбе закона којим се уређује планирање и изградња и закона којим се уређују облигациони односи.

Саставни део уговора

Члан 23.

Прилози и саставни делови овог Уговора су:

-   техничка документација

-   понуда Извођача радова бр. _______________ од __________. године

Решавање спорова

Члан 24.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Ужицу.

Број примерака уговора

Члан 25.

Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка, по 2 (два) за сваку уговорну страну.

Ступање на снагу

Члан 26.

Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу обе уговорне стране, а ступа на снагу даном предаје Наручиоцу бланко сопствене менице, као средства обезбеђења за добро извршење посла, од стране Извођача радова.

| ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА, ДИРЕКТОР |  | ЗА НАРУЧИОЦА РАДОВА, ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Жарко Ђокић |

## XI  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Набавка радова на партерном уређењу са озелењавањем код стамбене зграде, на кат.пр. број 1233, КО Косјерић у Косјерићу, ЈН број 1.3.1/2018

| АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А.01 | Демонтажа и рушење |  |  |  |  |
| позиција | опис | јединица мере | количина | jeдинична цена, без ПДВ-а | укупна цена,без ПДВ-а |
| А01.01 | Демонтажа металне ограде. Ограду демонтирати, очистити, сложити и записнички предати Инвеститору. |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 54,00 |  |  |
| А01.02 | Рушење АB зида ограде. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 5,40 |  |  |
|  | Укупно демонтажа и рушење: |  |  |  |  |
| А.02 | Земљани радови |  |  |  |  |
| А02.02 | Обележавање прилаза, коловоза, пешачких стаза, паркинг места, рампе, улазног степеништа, гараже и слободних површина, а у свему према ситуационом плану. Обрачун количине радова по m2. |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 676,00 |  |  |
| А02.04 | Ископ земље III и IV категорије у широком обиму машинским путем. Ископану земљу депоновати у близини објекта на одређено место, ради каснијег уграђивања и насипања у објекат и око стопа темеља. Јединачном ценом обухваћено је сво потребно разупирање као и евентуално црпљење подземних вода. Све комплет плаћа се по m3 самоникле земље без коефицијента растреситости, а у свему према опису и општем опису за ову врсту радова. |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 24,00 |  |  |
| позиција | опис | јединица мере | количина | jeдинична цена, без ПДВ-а | укупна цена,без ПДВ-а |
| А02.05 | Комбиновани ископ (ручни 20% и машински 80%) земље III и IV категорије за темеље гараже и потпорних зидова, са правилним одсецањем ивица и планирањем дна ископа, припрема за израду замене материјала. Земљу из ископа одложити на привремену депонију до завршетка земљаних радова. Обрачун количине радова по m3. |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 91,28 |  |  |
| А02.06 | Планирање и ваљање постељице. Радове извести у свему према општем опису за земљане радове и према графичкој документацији. Обрачун радова по m2. | m2 | 347,80 |  |  |
| А02.07 | Насипање и набијање земље испод подложног слоја гараже, приступних саобраћајница, паркинг места, рампе, потпорних зидова, спољних степеница и тротоара. Земљу насипати у слојевима и квасити водом до потребне збијености. За насипање користити земљу депоновану од ископа и са депоније (позајмишта). Обрачун по m3. |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 39,00 |  |  |
| А02.08 | Наношење хумусне земље на зеленим површинама у слоју од 20cm. Радове извести у свему према општем опису за земљане радове и обрачун зелених површина. У цену по m3 урачуната је набавка хумуса, утовар, довоз, истовар и планирање одговарајућим средствима. |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 266,60 |  |  |
|  | Укупно земљани радови: |  |  |  |  |
| позиција | опис | јединица мере | количина | jeдинична цена, без ПДВ-а | укупна цена,без ПДВ-а |
| А.03 | Зидарски радови |  |  |  |  |
| А03.02 | Набавка потребног материјала и малтерисање унутрашњих зидова гараже од опеке, у два слоја продужним малтером размере 1:2:9 са завршним финим пердашењем. Обрачун количине радова по m2. |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 90,69 |  |  |
|  | Зидарски радови укупно: |  |  |  |  |
| А.04 | Бетонски и армиранобетонски радови |  |  |  |  |
| А.04.02 | Набавка потребног материјала и бетонирање армирано бетонских тракастих темеља, бетоном МB 20. Бетонирање извршити у ископаном земљишту без коришћења оплате. Обрачун количине радова по m3. |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 22,50 |  |  |
| А.04.12 | Набавка потребног материјала и бетонирање косе степенишне плоче и степеника армираним бетоном MB 30. Дебљина плоче d=15cm. Истовремено са израдом плоче извести и степенике разних димензија. Све комплет, у свему према статичком прорачуну и детаљима плаћа се по m2 хоризонталне пројекције. |  |  |  |  |
|  | Степениште пресек "Z" 8.61 m2 | m2 | 9,63 |  |  |
| А.04.13 | Набавка потребног материјала, израда и бетонирање потпорних зидова. Зид радити армираним бетоном MB30, d=20-15cm у потребној двостраној оплати, у свему према графичкој документацији. Обрачун по m3. |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 25,20 |  |  |
| А.04.16 | Набавка потребног материјала, израда и бетонирање тротоара поред објекта и саобраћајница, бетоном MB20. Тротоар различите ширине, дебљине 10cm, извести са падом од објекта и ка саобраћајници 2%. Тротоар по дужини поделити дилатационим спојницама на сваких 2m, дилатације испунити битуменом 80/40. Све комплет, у свему према опису плаћа се по m2 изведеног тротоара ("5"). |  |  |  |  |
|  | Део тротоара испод суседног објекта 24.69 m2 | m2 | 18,00 |  |  |
| Бетонски и армиранобетонски радови укупно: |  |  |  |  |  |
| позиција | опис | јединица мере | количина | jeдинична цена, без ПДВ-а | укупна цена,без ПДВ-а |
| А.05 | Израда подлога и застора |  |  |  |  |
| А.05.01 | Набавка потребног материјала и израда подлоге од шљунковито-песковитог материјала у свему према општем опису за израду подлоге од шљунковито-песковитог материјала. Обрачун количине радова по m2. |  |  |  |  |
| а) | d=10cm | m2 | 613,80 |  |  |
| б) | d=20cm | m2 | 347,80 |  |  |
| А.05.02 | Набавка потребног материјала и израда подлоге коловозне конструкције од дробљеног каменог материјала d=12 cm, у свему према графичкој документацији. Обрачун количине радова по m2. |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 360,87 |  |  |
| А.05.03 | Набавка потребног материјала и израда подлоге конструкције паркинга и пешачке стазе од песка d=3cm и d=5cm, у свему према графичкој документацији. Обрачун количине радова по m2. |  |  |  |  |
| а) | d= 3 cm ("2.1" паркинг) | m2 | 293,08 |  |  |
| б) | d= 5 cm ("2" паркинг и "3" пешачка стаза) | m2 | 409,77 |  |  |
| позиција | опис | јединица мере | количина | jeдинична цена, без ПДВ-а | укупна цена,без ПДВ-а |
| А.05.04 | Набавка потребног материјала и израда застора паркинга и пешачке стазе од бетонских плоча d=8cm, дим.20/20cm у слоју цементног малтера d=3cm, у свему према графичкој документацији. Радове извести у свему према детаљу општем опису за монтажне елементе. Обрачун количине радова по m2. |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 197,43 |  |  |
| А.05.05 | Израда застора, паркинга, од бетонских растер елемената d=8cm (40x40x8), по систему бетон - трава у слоју песка d=5cm. Радове извести у свему према графичкој документацији. Обрачун количине радова по m2. |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 465,92 |  |  |
| А.05.06 | Набавка потребног материјала и постављање белих плоча дим.20/20/8cm (између паркинг места). Беле плоче постављати у цементном малтеру преко урађене бетонске подлоге, на начин како је то дато у графичкој документацији. Обрачун количине радова по m1. |  |  |  |  |
|  |  | m1 | 197,49 |  |  |
| А.05.07 | Израда горњег носећег слоја на коловозу, од асфалт-бетона аб11 d=4cm. Позиција обухвата утовар, транспорт, истовар и уградњу материјала, у свему према деталјима и Т.У. Обрачун количине радова по m2. |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 347,80 |  |  |
| А.05.08 | Израда горње подлоге од битуминизираног агрегата типа БНС 22 са бит. 60, дебљине слоја у збијеном станју d=6cm. Позиција обухвата утовар, транспорт, истовар, и уграднју материјала у свему према деталјима и т.у. Обрачун по m2. |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 347,80 |  |  |
| позиција | опис | јединица мере | количина | jeдинична цена, без ПДВ-а | укупна цена,без ПДВ-а |
| А.05.09 | Набавка потребног материјала и постављање ивичњака дим. 18/24/80cm. Ивичњаке постављати у бетонску подлогу MB20, d=20cm, на начин како је то дато у графичкој документацији. Обрачун количине радова по m1. |  |  |  |  |
|  | Део ка суседном објекту (севорозападна страна) 10.85 m1 |  |  |  |  |
|  | Део ка суседном објекту југоисточна страна: 5.00 m1 +6.55 =26.40 m1 |  |  |  |  |
|  | Изнад објекта између саобраћајнице и паркинг места: 3.00 m1 |  |  |  |  |
|  |  | m1 | 40,25 |  |  |
| А.05.10 | Набавка потребног материјала и постављање обореног ивичњака дим. 24/18/80cm. Ивичњаке постављати у бетонску подлогу MB20, д=20cm, на начин како је то дато у деталјном цртежу. Обрачун количине радова по m1. |  |  |  |  |
|  | Део ка суседном објекту северозападна страна 3.50 m1 |  |  |  |  |
|  | Део ка суседном објекту југоисточна страна |  |  |  |  |
|  | 1.70 m1 |  |  |  |  |
|  | Испред гараже (доња страна) 54.00 m1 |  |  |  |  |
|  | Са горње стране објекта, између коловоза и пешачке стазе 53.20 m |  |  |  |  |
|  | Испод паркинг места суседних објеката 48.70 m1 |  |  |  |  |
|  |  | m1 | 161,10 |  |  |
| А.05.11 | Набавка потребног материјала и постављање обореног, мањег ивичњака дим. 22/12/100cm. Ивичњаке постављати у бетонску подлогу MB 20, d=20cm, на начин како је то дато у детаљном цртежу. Обрачун количине радова по m1. |  |  |  |  |
|  | На делу између паркинг места и саобраћајнице (изнад гараже) 53.00 m1 | m1 | 53,00 |  |  |
| позиција | опис | јединица мере | количина | jeдинична цена, без ПДВ-а | укупна цена,без ПДВ-а |
| А.05.12 | Набавка потребног материјала и постављање баштенских ивичњака дим. 12/18/50cm. Ивичњаке постављати како је то дато у графичкој документацији. Обрачун количине радова по m1. | m1 | 4,75 |  |  |
| А.05.13 | Набавка и израда монтажних ригола 40/30/6cm од набијеног бетона МB - 20, са подлогом од бетона MB 20, d= 10 cm. Риголу радити у свему према општем опису. Обрачун количине радова по м1. |  |  |  |  |
|  |  | m1 | 113,94 |  |  |
| А.05.14 | Набавка потребног материјала и поплочавање пода пешачке рампе, степеништа, подеста степеница, и бочних страна ка тротоару, гранитним керамичким плочицама димензије и тон по избору пројектанта, у цементном малтеру размере 1:3. Веза плочица "фуга на фугу", са заптивањем фуга масом за фуговање. Обрачун количине радова по m2. |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 37,17 |  |  |
| А.05.15 | Набавка потребног материјала и израда сокле х= 10 cm, гранитним керамичким плочицама димензије и тон по избору пројектанта, у цементном малтеру размере 1:3. Веза плочица "фуга на фугу", са заптивањем фуга масом за фуговање. Обрачун количине радова по m2. |  |  |  |  |
|  |  | m1 | 16,44 |  |  |
| позиција | опис | јединица мере | количина | jeдинична цена, без ПДВ-а | укупна цена,без ПДВ-а |
| А.05.16 | Набавка потребног материјала и израда сокле степеништа х= 10 cm, гранитним керамичким плочицама димензије и тон по избору пројектанта, у цементном малтеру размере 1:3. Веза плочица "фуга на фугу", са заптивањем фуга масом за фуговање. Обрачун количине радова по m2. |  |  |  |  |
|  |  | m1 | 5,00 |  |  |
| А.05.17 | Набавка потребног материјала и облагање висина степеница х=15.33 cm, гранитним керамичким плочицама у тону по избору пројектанта, у цементном малтеру размере 1:3, са заптивањем фуга масом за фуговање. Обрачун количине радова по m1. |  |  |  |  |
|  |  | m1 | 17,50 |  |  |
|  | Укупно подлоге и застори: |  |  |  |  |
| А.06 | Армирачки радови |  |  |  |  |
| А.06.01 | Напомена: Количина арматуре у овом предмеру је апроксимативна, набавка потребних количина, врста и пресеци арматуре врши се искључиво према спецификацији из детаља арматуре. |  |  |  |  |
|  | Набавка потребних пресека арматуре, транспорт, исправљање, сечење, савијање и монтажа арматуре у свему према статичком прорачуну и детаљима. На оплату пре бетонирања поставити пластичне подметаче - дистанцере. Обрачун количине по 1kg тежине, мерено према стварним дужинама и теоретским тежинама. |  |  |  |  |
|  | ГА 240/360 | kg | 160,00 |  |  |
|  | РА 400/500 | kg | 1517,00 |  |  |
|  | МАГ 500/560 | kg | 734,00 |  |  |
|  | Укупно армирачки радови: |  |  |  |  |
| позиција | опис | јединица мере | количина | jeдинична цена, без ПДВ-а | укупна цена,без ПДВ-а |
| А.07 | Изолатерски радови |  |  |  |  |
| А.07.01 | Израда хидроизолације горње плоче гараже са повијањем уз бетонску атику еластичним геомембранским фолијама типа БАУДЕР или слично са свим предрадњама и заврсним постављањем геотекстила 400 g/m2 . Подлога мора да буде чиста без остатака уља од оплате, трошних материјала и прашине. Дистанцере и жицу треба исећи и укопати до дубине око 3 cm. Углове као што су спојеви пода и вертикалних зидова треба попунити и заоблити малтером како би се формирао холкер троугластог пресека. На одређеним локацијама потребно је ојачати слој хидроизолације коришћењем стаклене мрежице 50 g/ m2 Обрачун по m2 развијене ширине. |  |  |  |  |
|  | Хоризонталне површине | m2 | 330,00 |  |  |
|  | Укупно изолатерски радови: |  |  |  |  |
| А.08 | Браварски радови |  |  |  |  |
| А.08.01 | Израда и монтажа сегментних врата на гаражи са даљинским управљачем (пос 1 у два квадрата). Сегменти d= 40 mm, се раде од лима d= 0.50 mm, са полимерном превлаком. У оквиру врата предвидети АЛ панел са вентилационом решетком (P= 0.25 m2) са управљачком јединицом и аутоматским отварањем у случају наилазка на механичку препреку, предвидети закључавање са сигурносним контактом и блокаду мотора за случај нестанка напајања и прелазак на ручно отварање врат. Предвидети 2 даљинска командера на једна врата. Боја превлаке панела је према избору пројектанта. Све измене радити уз сагласност пројектанта. Све мере узети на лицу места. |  |  |  |  |
|  | ПОС 1 у два квадрата, дим 247/220 | кпл | 18,00 |  |  |
|  | Укупно браварски радови: |  |  |  |  |
| позиција | опис | јединица мере | количина | jeдинична цена, без ПДВ-а | укупна цена,без ПДВ-а |
| А.09. | Озелењавање |  |  |  |  |
| А09.01 | Израда травњака на површинама означеним у графичкој документацији, сетвом семена. Све операције обавити по предвиђеним нормативима за ту врсту посла. Обрачун по m2. |  |  |  |  |
|  | m2 | m2 | 266,60 |  |  |
| А09.02 | Набавка, транспорт и садња лишћарског и четинарског дрвећа. Садњу обавити у свему према важећим нормативима за ту врсту посла. Обрачун по ком. |  |  |  |  |
| а) | лишћарско дрвеће |  |  |  |  |
| 1) | ознака А1, (Ацер палматум) |  |  |  |  |
|  |  | ком | 5 |  |  |
| б) | четинарско дрвеће |  |  |  |  |
| 4) | ознака Б1, (Тхуја оријенталис пирамидалис) | ком | 9 |  |  |
| 5) | ознака Б2, (Тхуја ацциденталис "Смарагд") | ком | 3 |  |  |
| А09.03 | Набавка, транспорт и садња полеглих четинара, ниских четинара и листопадног шибља. Садњу обавити у свему према важећим нормативима за ту врсту посла. Обрачун по ком. |  |  |  |  |
| а) | полегли четинари |  |  |  |  |
| 1) | ознака Ц1, (котонеастер хоризонталис) | ком | 8,00 |  |  |
|  | Укупно озелењавање: |  |  |  |  |
| А.10 | Вртно архитектонски елементи и опрема |  |  |  |  |
| А.10.01 | Набавка потребног материјала, израда и постављање парковских корпи за отпатке од поцинкованог челика у боји по избору пројектанта, пуног јеловог дрвета и металног улошка Ø32cm. Обрачун количине радова по комаду. |  |  |  |  |
|  | ком |  | 2 |  |  |
| позиција | опис | јединица мере | количина | jeдинична цена, без ПДВ-а | укупна цена,без ПДВ-а |
| А.10.02 | Набавка потребног материјала. израда и постављање парковске клупе. Клупе се раде од поцинкованог челика у боји по избору пројектанта и пуног јеловог дрвета према детаљу (премазана безбојним мат лаком), а монтирају се шрафљењем путем анкер плоча. Клупе поставити на места предвиђена ситуационо - нивелационим планом. Клупа ширине б=50cm, дужине л=1,30m. |  |  |  |  |
|  | ком |  | 2 |  |  |
| А.10.03 | Набавка и постављање типског контејнера са полугом за ножно отварање поклопца, зелене боје, 1m3. Обрачун по комаду. |  |  |  |  |
|  | ком |  | 2 |  |  |
|  | Укупно вртно архитектонски елементи и опрема: |  |  |  |  |
|  | РЕКАПИТУЛАЦИЈА A. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Укупна цена, без ПДВ-а (динара) |  |
| A.01 | Демонтажа и рушење |  |  |  |  |
| A.02 | Земљани радови |  |  |  |  |
| A.03 | Зидарски радови |  |  |  |  |
| A.04 | Бетонски и армиранобетонски радови |  |  |  |  |
| A.05 | Израда подлога и застора |  |  |  |  |
| A.06 | Армирачки радови |  |  |  |  |
| A.07 | Изолатерски радови |  |  |  |  |
| A.08 | Браварски радови |  |  |  |  |
| A.09 | Озелењавање |  |  |  |  |
| A.10 | Вртно архитектонски елементи и опрема |  |  |  |  |
|  | Укупна цена, без ПДВ-а (динара) |  |  |  |  |
|  | Укупан износ ПДВ ......% (динара) |  |  |  |  |
|  | Укупна цена, са ПДВ-ом (динара) |  |  |  |  |
| Е. РАДОВИ НА ИЗВОЂЕЊУ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА |  |  |  |  |  |
| позиција | опис | јединица мере | количина | jeдинична цена, без ПДВ-а | укупна цена,без ПДВ-а |
| 1 | СПОЉАШЊЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ СА ОСВЕТЉЕЊЕМ |  |  |  |  |
| 1.27 | Набавка, транспорт, монтажа и повезивање цевног конусног стуба спољашњег осветљења, за директну монтажу светиљке. Стуб је опремљен RPO плочом, FRA осигурачем и анкер корпом, ожичен, топло цинкован и офарбан основном и завршном бојом. |  |  |  |  |
|  | висине 4m, ϕ116/ ϕ 76 | ком | 2 |  |  |
|  | висине 6m, ϕ 116/ ϕ 76 | ком | 2 |  |  |
| позиција | опис | јединица мере | количина | jeдинична цена, без ПДВ-а | укупна цена,без ПДВ-а |
| 1.29 | Набавка, испорука и монтажа 2-краке лире дужине 1m за стубну светиљку. | ком | 2 |  |  |
| 1.30 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање светиљке за спољашњу монтажу на стуб. Светиљка је од алуминијумске легуре са мутно-белим поликарбонатним сенилом, са метал халогеном сијалицом HCI-ТТ 100W/ 820/ Е40/ Osram, у заштити IP66, слично типу KIO/ Minel-Schreder. | ком | 2 |  |  |
| 1.31 | Монтажа и повезивање светиљке за спољашњу монтажу на стуб. Набавка светиљки је обавеза инвеститора. | ком | 2 |  |  |
| 1.32 | Повезивање напојног кабла PP00-А 4×35mm2 за напајање гараже на оба краја; у КPК и у КPК-G. Урачунати сав потребан материјала, прибор и трошкове. | комплет | 1 |  |  |
|  | Напомена: - Приложити атесте за комплетну уграђену електро опрему као и за каблове. - Направити пројекат изведеног стања уписивањем свих измена које су настале током извођења радова у један примјерак Главног пројекта. Ова позиција се неће наплаћивати јер је она обавеза Извођача радова електричних инсталација. |  |  |  |  |
| 1.34 | Извршити проверу и мерење комплетних изведених инсталација, пуштање у рад и предаја Инвеститору. Атесте извршених мерења у 3 примерка предати Инвеститору. Све уочене недостке, проблеме и кварове исправити и инсталацију довести у исправно стање. | комплет | 1 |  |  |
|  | спољашње инсталације са осветљењем укупно |  |  |  |  |
| 2 | УНУТРАШЊЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ГАРАЖЕ |  |  |  |  |
| позиција | опис | јединица мере | количина | jeдинична цена, без ПДВ-а | укупна цена,без ПДВ-а |
| 2.1 | Набавка испорука, монтажа и повезивање кабловске прикључне кутије гараже КPК-G израђене од лима, са 3-полним осигурачким основама NV00 160А и патронама 3× 63А, намењена за монтажу у зид, комплетна уградња са свим потребним везама. Детаљ монтаже дат је у графичком делу. Обрачун количине радова по комплету. | комплет | 1 |  |  |
| 2.2 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање мерног разводног ормара гараже МRО-G. Ормар испоручује и уграђује надлежна Електро- дистрибуција према техничким условима. У позицију урачунати све трошкове који настају да би се комплетирала ова позиција радова. | комплет | 1 |  |  |
|  | шемирање ормара и повезивање каблова, ситни материјал и прибор. | паушално | 1 |  |  |
|  | укупно за RО-LК | комплет | 1 |  |  |
| 2.4 | Набавка, испорука и монтажа глатких, пластичних, тврдих инсталационих цеви ϕ 20 за монтажу на зид од бетона. Носачи цеви су са пластичним клик типлом без завртња, слично типу OBO BETTERMAN. | m | 1000 |  |  |
|  | Набавка, испорука и полагање каблова у зиду од опеке и бетоnа са израдом жљебова, без гранања инсталација. Типови и пресеци каблова су следећи: |  |  |  |  |
| 2.5 | PP00-Y 5×16mm2 | m | 5 |  |  |
| 2.6 | PP00 4×16 mm2 | m | 5 |  |  |
| 2.7 | PP00-Y 1×16mm2 | m | 5 |  |  |
| позиција | опис | јединица мере | количина | jeдинична цена, без ПДВ-а | укупна цена,без ПДВ-а |
|  | Набавка, испорука и увлачење каблова у глатке тврде пластичне цеви, за извођење инсталација осветљења, прикључница и других разгранатих инсталација. Типови и пресеци каблова су следећи: |  |  |  |  |
| 2.8 | PP-Y 3×2,5mm2 | m | 600 |  |  |
| 2.9 | PP-Y 3×1,5mm2 | m | 500 |  |  |
|  | Набавка, испорука, монтажа и повезивање следећих светиљки: |  |  |  |  |
| 2.10 | L1 -плафонска надградна дихтована, сијалице Т16/ FL 2x36W, IP65, електронски преспојни прибор, бели опални дифузор од поликарбоната са светлећим бочним површинама. | ком | 36 |  |  |
| 2.11 | L2 -противпанична, плафонска /зидна, надградна са натписом "ИЗЛАЗ", сијалица FL 1x8W, 230V, IP40, акумулаторска батерија за 3h аутономног рада | ком | 18 |  |  |
|  | Набавка, транспорт, монтажа и повезивање ОG галантерије, Aling или слично. |  |  |  |  |
| 2.12 | 1-полна склопка 16А, IP55, пластична | ком | 18 |  |  |
| 2.13 | 2P+Pе, шуко утичница 16А са поклопцом, IP54, пластична | ком | 54 |  |  |
| 2.14 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање фотоосетљиве сонде за укључивање спољашњег осветљења. | комад | 1 |  |  |
| 2.17 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање главне шине за изједначење потенцијала GŠIP у зиду гараже. | комад | 1 |  |  |
|  | Напомена: - Приложити атесте за комплетну уграђену електро опрему као и за каблове. - Направити пројекат изведеног стања уписивањем свих измена које су настале током извођења радова у један примјерак Главног пројекта. Ова позиција се неће наплаћивати јер је она обавеза Извођача радова електричних инсталација. |  |  |  |  |
| 2.18 | Извршити проверу и мерење комплетних изведених унутрашнјих инсталација, пуштање у рад и предаја Инвеститору. Атесте извршених мерења за гаражу, у 3 примерка предати Инвеститору. Све уочене недостке, проблеме и кварове исправити и инсталацију довести у исправно стање. | комплет | 1 |  |  |
|  | унутрашње инсталације гараже укупно |  |  |  |  |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА E. |  |  |  |  |  |
| E. | Е. РАДОВИ НА ИЗВОЂЕЊУ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА |  |  |  | Укупна цена, без ПДВ-а (динара) |
| 1 | СПОЉАШЊЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ СА ОСВЕТЉЕЊЕМ |  |  |  |  |
| 2 | УНУТРАШЊЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ГАРАЖЕ |  |  |  |  |
|  | Укупна цена, без ПДВ-а (динара) |  |  |  |  |
|  | Укупан износ ПДВ ......% (динара) |  |  |  |  |
|  | Укупна цена, са ПДВ-ом (динара) |  |  |  |  |

| КВ. ИЗМЕШТАЊЕ КАБЛОВСКИХ ВОДОВА 10 kV и 1 kV КОД ЦРКВЕНОГ ДОМА У КОСЈЕРИЋУ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А. | ГРАЂЕВИНСКИ ДЕО КВ 10 kV и 1 kV |  |  |  |  |
| позиција | опис | јединица мере | количина | jeдинична цена, без ПДВ-а | укупна цена,без ПДВ-а |
| 1. | Ископ и затрпавање рова за кабловски вод у земљишту IV и V категорије поред постојећег потпорног зида и новом трасом. Димензије рова су дубина 0.8 m, ширина 0.4 m. Тампонирање и затрпавање рова у слојевима од по 20-30 cm са набијањем механичким набијачем у два слоја са по два пролаза и планирањем и одвожењем вишка земље на депонију удаљену до 5 km | m | 56 |  |  |
| позиција | опис | јединица мере | количина | jeдинична цена, без ПДВ-а | укупна цена,без ПДВ-а |
| 2. | Ручни ископ и затрпавање рова у земљишту IV и V категорије, трасом постојећих каблова - откривање постојећих каблова. Димензије рова су дубина 0.8 m ширина 0.4 m. Тампонирање и затрпавање рова у слојевима од по 20-30 cm са набијањем механичким набијачем у два слоја са по два пролаза и планирањем вишка земље. | m | 54 |  |  |
| 3. | Испорука потребног материјала и формирање постељице кабла од два слоја песка ,,моравца" гранулације 0-4 mm или уситњене, просејане земље ,,здравице" (окца сита 4x4mm). Дебљина слоја је 10 cm. | m3 | 8,8 |  |  |
|  | грађевински део КВ 10 kV и 1 kV укупно |  |  |  |  |
| Б. | ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ ДЕО КВ 10 kV и 1 kV |  |  |  |  |
| 1. | Испорука и ручно полагање, у већ припремљен кабловски ров, на постељицу од ситнозрнасте земље, енергетског кабла XHЕ49-А 1x150 mm2 10 kV. Позиција обухвата испоруку,развлачење и полагање кабла. | m | 375 |  |  |
| 2. | Испорука и ручно полагање, у већ припремљен кабловски ров, на постељицу од ситнозрнасте земље, енергетског кабла PPОО-А 4x150mm2 1 kV. Позиција обухвата испоруку,развлачење и полагање кабла . | m | 250 |  |  |
| 3. | Испорука и монтажа топлоскупљајуће кабловске спојнице, за прелаз са једножилног кабла XHЕ49А 1x150 mm2, 10 kV са изолацијом и плаштом од UPE масе на трожилни уљни кабал IPО13 3x50 mm2, 10 kv са изолацијом од папира и плаштом од олова. Спојница се монтира на местима на којима се повезује нови кабл вод са постојећим кабловским водом КВ 10 kV ,,Спортска хала – железничка колонија". Спојница је слична типу ТРАЈ 12/1x150-240, комплет са папучицама. Један комплет спојнице садржи материјал за 3 фазе на 3 фазе. | кпл | 2 |  |  |
| позиција | опис | јединица мере | количина | jeдинична цена, без ПДВ-а | укупна цена,без ПДВ-а |
| 4. | Испорука и монтажа топлоскупљајуће кабловске спојнице, за спајање два кабла PPОО-А 4x150 mm2, 10 kV са изолацијом и плаштом од PVC масе. Спојница се монтира на местима на којима се повезује нови кабл вод са постојећим кабловским водом КВ 1 kV ,,Напајање за зграду код цркве". Један комплет спојнице садржи материјал за 3 фазе на 3 фазе. | кпл | 4 |  |  |
| 5. | Испорука и градња ПВЦ покривача ,,гал штитника", црвене боје, ширине 150 mm, изнад кабла у слободном рову, као додатна механичка заштита. | m | 110 |  |  |
| 6. | Испорука и градња PVC пластичне упзоравајуће траке црвене боје, ширине 100mm за енергетске каблове, са списаним текстом ,,позор високи напон" у два слоја: први на 0.3 m, а други на 0.5 m изнад кабла | m | 110 |  |  |
| 7. | Испорука и постављање ознака за кабл трасу за нереглисан терен. | ком | 6 |  |  |
| 8. | Демонтажа и поновна монтажа два кабла типа PPОО-А 4x150 mm2, 1 kV у кабловском прикључном ормару на објекат црквеног дома за потребе провлачења испод постојећег потпорног зида . | кпл | 2 |  |  |
|  | електромонтажни део КВ 10 kV и 1 kV укупно |  |  |  |  |
| В. | ОСТАЛИ РАДОВИ НА КВ 10 kV и 1 kV |  |  |  |  |
| 1. | Напонско испитивање кабла 10 kV и 1 kV према SRPS N. C5.225 и IEC 60502 и пуштање под напон . | паушално |  |  |  |
| 2. | Геодетско снимање трасе положених каблова, са прибављањем потврде из катастра. | m | 110 |  |  |
| 3. | Трошкови надлежне ЕД око обезбеђивања услова за рад и пуштање под напон. | паушално |  |  |  |
|  | остали радови на КВ 10 kV и 1 kV укупно |  |  |  |  |
|  | РЕКАПИТУЛАЦИЈА КВ. |  |  |  |  |
| КВ. | ИЗМЕШТАЊЕ КАБЛОВСКИХ ВОДОВА 10 kV и 1 kV КОД ЦРКВЕНОГ ДОМА У КОСЈЕРИЋУ |  |  |  | Укупна цена, без ПДВ-а (динара) |
| А. | ГРАЂЕВИНСКИ ДЕО КВ 10 kV и 1 kV |  |  |  |  |
| Б. | ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ ДЕО КВ 10 kV и 1 kV |  |  |  |  |
| В. | ОСТАЛИ РАДОВИ НА КВ 10 kV и 1 kV |  |  |  |  |
|  | Укупна цена, без ПДВ-а (динара) |  |  |  |  |
|  | Укупан износ ПДВ ......% (динара) |  |  |  |  |
|  | Укупна цена, са ПДВ-ом (динара) |  |  |  |  |

| Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | УКУПНО (без ПДВ-а) (динара) |
| А. | АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ |  |  |
| Е. | ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |  |  |
| КВ. | ИЗМЕШТАЊЕ КАБЛОВСКИХ ВОДОВА 10 kV и 1 kV КОД ЦРКВЕНОГ ДОМА У КОСЈЕРИЋУ |  |  |
| УКУПНО А+Е+КВ (без ПДВ-а) |  |  |  |
| УКУПАН ИЗНОС ПДВ-а ......% |  |  |  |
| УКУПНО (А+Е+КВ) (са ПДВ-ом) |  |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

1) у колони 5. уписати колико износи јединична цена, без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

2) у колони 6. уписати укупну цену, без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену, без ПДВ-а (наведену у колони 5) са траженим количинама (које су наведене у колони 4);

На крају уписати укупну цену предмета набавке, без ПДВ-а.

| Датум: ___.___.2018. године | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТ. 1. ТАЧ. 1-4. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

У складу са чланом 131.г. ст. 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача _________________________________, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач ____________________________________, са седиштем у ______________, испуњава обавезне услове дефинисане конкурсном документацијом у поступку јавне набавке радова_______________________, број ______, односно. услове наведене у члану 75. ст. 1. Закона о јавним набавкама, и то:

1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан је у одговарајући регистар;

2. Понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривична дела примања или давања мита и кривичног дела преваре;

3. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

Датум 		           Потпис,

________________                          МП                                __________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Овај образац попуњен, потписан и оверен печатом доставља се уз понуду.

XIII  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТ. 1. ТАЧ. 1-4. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

У складу са чланом 131.г. ст. 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача _________________________________, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач ____________________________________, са седиштем у ______________, испуњава обавезне услове дефинисане конкурсном документацијом у поступку јавне набавке радова ________________________, број__________, односно услове наведене у члану 75. ст. 1. Закона о јавним набавкама, и то:

1. Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан је у одговарајући регистар;

2. Подизвођач и његов законски зуаступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривична дела примања или давања мита и кривичног дела преваре;

3. Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

Датум                                                             Потпис овлашћеног лица подизвођача

________________                             МП                          __________________

Напомена: Уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача  и оверена печатом.

Овај образац попуњен, потписан и оверен печатом доставља се уз понуду.

XIV  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

Назив понуђача:

Седиште понуђача:

Матични број:

ПИБ:

Поступајући по одредби члана  75. став 2. Закона, ______________________( назив понуђача), као овлашћено лице понуђача ( или као законски заступник понуђача) ,  дајем следећу

ИЗЈАВУ

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да је Понуђач...................................................................................[навести назив понуђача] при састављању понуде за јавну набавку 1.3.6/2018 поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и потврђујем да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум Понуђач __________________ _____________________ МП

.

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Овај образац попуњен, потписан и оверен печатом доставља се уз понуду.

XV  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Назив понуђача:

Седиште понуђача:

Матични број:

ПИБ:

У складу са чланом 131.г. ст. 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача _________________________________, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач ____________________________________, са седиштем у ______________, испуњава додатне услове дефинисане конкурсном документацијом у поступку јавне набавке радова____________________“, број ______, односно услове наведене у члану 75. ст. 1. Закона о јавним набавкама, и то да располаже довољним техничким, кадровским капацитетом и финанасијским капацитетом:

- Технички капацитет:

Понуђач располаже (по основу власништва, закупа, лизинга ) опремом за извођење радова који се изводе у оквиру предмета јавне набавке.

- Кадровски капацитет:

Понуђач располаже потребним бројем и квалификацијама извршилаца за све време извршења уговора о јавној набавци и то најмање 8 извршилаца, има једног дипломираног грађевинског инжењера са лиценцом 410 или 411 или 412  и једног дипломираног инжењера електротехнике са лиценцом 450, који ће решењем бити именовани за одговорне извођаче радова у предметној јавној набавци.

Датум 		                                                     Потпис,

________________                                                       __________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.Овај образац попуњен, потписан и оверен печатом доставља се уз понуду.

XVI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ  ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА

Назив понуђача:

Седиште понуђача:

Матични број:

ПИБ:

И З Ј А В У

О ДОСТАВЉАЊУ  ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА

Изјављујем, да се понуђач______________________________________, обавезује да ће,  уколико у поступку јавне набавке радова ЈН 1.3.6 буде изабран као најповољнији и  уколико понуђач приступи закључењу уговора о извођењу радова, одмах по закључењу уговра, а најкасније у року од 5 (пет)  дана од дана закључења уговора, Наручиоцу доставити, оригинал или оверену копију, полису осигурања за извођење радова који су предмет јавне набавке и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица,  са важношћу за цео период извођења радова тј. до предаје истих наручиоцу и потписивања записника о примопредаји радова.

Датум 	Овлашћено лице понуђача

________________                           М.П.                                __________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује овлашћени представник групе понуђача.

Овај образац попуњен, потписан и оверен печатом доставља се уз понуду.

XVII   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ  О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Понуђач ________________________________________, даје следећу

И З Ј А В У

О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Понуђач ____________________________________, са седиштем у ______________, по пријави коју је поднео Наручиоцу и обавештењу Наручиоца, дана __________. године, обишао је локацију где ће се изводити  радови који су предмет јавне набавке, детаљно је прегледао локацију и извршио увид у пројектно техничку докуметнацију и добио све неопходне информације потребне за припрему понуде. Такође изјављујемо да смо упознати са свим условима градње и да они, сада видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у цени ни обиму радова.

Датум 		           Потпис,

________________                                                                    __________________

За Наручиоца: _______________________  М.П.

(п о т п и с)

Напомена: Обилазак локације је додатни услов који морају да испуне понуђачи како би понуда била прихватљива. Образац потписује лице овлашћено од понуђача за обилазак локације, односно овлашћени представник  групе понуђача и предтставник Наручиоца.

Овај образац попуњен, потписан и оверен печатом доставља се уз понуду.

## XVIII ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ

У вези са чланом 76. став 2. Закона , ___________________________________, изјављујем да 								назив понуђача

сам у претходном периоду од ____________година, реализовао или учествовао у реализацији  уговора, чија листа је наведена у следећој табели:

| Редни бр. | Назив уговора (навести назив објекта, врсту радова, површина и намена објекта) | Година завршетка реализације уговора | Наручилац | Вредност (динара без ПДВ-а) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Збир вредности реализованих уговора: __________________ динара без ПДВ-а.

Напомена: Уз ову листу потребно је приложити уговоре, окончане ситуације и потврде чији је образац садржан у делу XV. Потврда о реализацији раније закључених уговора.

| Датум: | М.П. | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- | --- |

## XIX ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

Назив наручиоца изведених радова:

Седиште наручиоца:

Матични број:

ПИБ:

На основу члана 76.став 2. Закона о јавним набавкама наручилац издаје:

ПОТВРДУ

Да је понуђач____________________________________________________

(назив,седиште извођача радова/понуђача)

за потребе наручиоца  _________________________________________________,

квалитетно и у уговореном року извршио следеће  радове:

- _________________________________________________________________

- ____________________________________________________________________

_________________________________________________________, (навести врсту радова), у вредности од _________________________________ динара без ПДВ-а,

(словима: ___________________________________________________ динара без ПДВ-а, а на основу уговора број ____________________од ___ . ___. _____. године.

Датум почетка радова:________________________

Датум завршетка радова:______________________

Навести у ком облику је изводио радове: ______________извођач, подизвођач, члан групе

Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и за друге сврхе се не може употребити.

Контакт лице наручиоца: ____________________________, телефон: ________________.

| Датум: | М.П. | Потпис овлашћеног лица наручиоца изведених радова |
| --- | --- | --- |

Напомена: Свака злоупотреба и нетачни подаци у овој потврди  могу произвести материјалну и кривичну одговорност. Ова потврда се са Обрасцем референтне листе подноси уз понуду.