|  | Република Србија Општина Косјерић Општинска управа Начелник Општинске управе | Олге Грбић 10 31260 Косјерић  +381 (0)31 78 14 60 e-mail: nacelnik.uprave.kosjeric@gmail.com |
| --- | --- | --- |

На основу члана 28. став 1. Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009 - даље: Закон) и члана 16. Правила заштите од пожара Општине Косјерић, (даље у тексту: Општина), начелник  Општинске управе Општине Косјерић, доноси:

ПЛАН ЕВАКУАЦИЈЕ

СА УПУТСТВОМ ЗА ПОСТУПАЊЕ У СЛУЧАЈУ ПОЖАРА

- Увод

Овим Планом уређује се организација, поступци и мере за обезбеђење брзе  и ефикасне евакуације и гашења пожара.

Појам  евакуације  у  смислу  овог  Плана,  обухвата  организовани  начин напуштања објекта, пре него што наступи угрожавање живота и здравља запослених  и ученика,  пожаром или неким другим ванредним догађајем који може настати а чије се штетне последице могу предвидети.

Под  спасавањем  у  смислу  овог  Плана,  подразумева  се  организовано спровођење  радњи  и  поступака,  којима  се  особама  затеченим  у  просторијама угроженим  пожаром  пружа  помоћ,  када  због  околности  насталих  пожаром,  сами  не могу напустити просторије и објекат, а да притом не доведу у опасност свој живот.

Пожар  може  угрозити  сигурност  и  животе  запослених  и  осталих  посетиоца,  па  се  мора организовати брза и ефикасна акција гашења, спасавања и евакуације.

Приликом пожара, као и приликом евакуације у случају пожара, могу настати  и догађаји као што су: повреде људи, блокирање путева за евакуацију, задимљавање  просторија, паника, оштећење делова објекта, уређаја и инсталација.

2. Основни појмови везани за евакуацију

Први  излаз  (PI)  је  најближи  излаз  из  угрожене  просторије  која  води  ка ходнику, евакуационом излазу до евакуационог пута, у безбедан простор.

Евакуациони излаз (EI) је излаз који води преко свих врата и врата која воде у  суседни пожарни сектор, из кога води непосредан излаз напоље.

Евакуациони  пут  (EP)  је  пут  који  води  према  евакуационом  излазу,  тако  да обезбеђује сигурно кретање током одређеног времена.

Крајњи излаз (KI) је излаз из објекта (обично је то улаз у зграду).

Примарни  коридор  за  евакуацију  (PK)  јесте  коридор  који  се  користи  за нормално кретање људи у објекту.

Алтернативни коридор за евакуацију  (AK)  јесте коридор евакуације, који  има исте или сличне услове за евакуацију као примарни.

Брзина евакуације  (Ve),  јесте пројектна вредност брзине кретања човека кроз коридор евакуације.

Време евакуације (Te),  јесте време припреме за евакуацију и време кретања од полазног места до безбедног места.

Време  припреме  за  евакуацију  (Tpe),  јесте  пројектно  време,  у  којем  се  људи припремају за евакуацију тј процењују потребу за евакуацијом, саветују се, траже шта ће понети итд. Време припреме за евакуацију је време од тренутка када лице, које ће се евакуисати, сазна да је настао пожар који би могао да му угрози живот, па до тренутка напуштања просторије боравка.  То је у ствари време у коме лица оцењују оправданост евакуације. То време максимално траје до 5 минута.

Максимални  број  лица  које  треба  евакуисати  из  објекту,  одређује  се  према номиналним  капацитетима  појединих  просторија  и  услова  да  се  оствари  кретање  без загушења већег од 3 лица по m2 површине пода било где, на коридорима за евакуацију.

Полазно место (РМ) је место на коме се може затећи особа у тренутку сазнања, да је дошло до таквог развоја пожара да је потребна евакуација.

Безбедно  место  (BМ)  је  место  ван  објекта,  на  којем  се  не  могу  очекивати штетни ефекти пожара: пламен, дим, пад појединих оштећених делова делова објекта.

Безбедно место за зграде ових врста, је место удаљено најмање 5м од излаза из зграде, на улицу или у пространом дворишту.

Коридор  евакуације  (КЕ)  чине  грађевинске  конструкције  зграде  којима  се ограничавају  просторије  за  комуникацију  (ходници,  степеништа,  ветробрани,  улази  и сл.) и спречава продор пламена и дима из просторије за боравак.

3. Локација и делови објекта у којима може доћи до пожара, налази се  у  центру Града,  у Улици Олге Грбић  број 10. У непосредној близини зграде  Општине  налазе се пословни и стамбени Објекти.   Зграда  Општине се налази у непосредној близини   општинске  ватрогасне јединице  јединице  ,  на  удаљености  од   30 метара .  Прилаз ватрогасним возилом могућ је улицом Олге Грбић , као и пролазом испод саме зграде  ОВЈ и вртића на паркинг општине.

У  просторијама зграде општине  нема  изражених  извора  опасности  од  пожара,  али  пожар  је  ипак могућ.

Могући извори пожара су:

-  електрични уређаји и инсталације;

-  удар грома;

-  земљотрес;

- саботаже и диверзије,

-  немар, нехат и непажња.

4. Број запослених и осталих корисника услуга

Максимални број особа које се могу наћи у просторијама Општине  је 46 запослених  особа и око 33  корисника услуга-осталих присутних (овај број је променљив),  Канцеларије су  углавном стандардне величине и  у току рада у њима налази око 3-4 особе , односно 1-2 особе.

5. Процена угрожености

Табеларни приказ ванредних догађаја и њихове штетне последице које се могу десити:

| Ванредни догађај | Могућ опасан догађај на грађевинском објекту | Могућ опасан догађај на електричним уређајима и инсталацијама | Могућ опасан догађај код запослених и корисника |
| --- | --- | --- | --- |
| Земљотрес | Оштећење објекта, ришење објекта или његовог дела, пожар, прекид енергетских инсталација, кварови на инсталацијама | Пожар, оштећење или уништење уређаја или инсталација | Паника, повреде, опекотине |
| Удар грома | Пожар, кварови или уништење електричних инсталација и уређаја | Пожар, уништење електричних инсталација и уређаја | Повреде, смрт |
| Пожар | Оштећење објекта иелектричних инсталација уређаја и опреме | Пожар, оштећење опреме | Паника, опекотине,тровање продуктима сагоревања,повреде |
| Експлозија | Рушење, оштечење објекта и електричних инстаалација и уређаја | Пожар, оштећење опреме | Опекотине, повреде, смрт |

Могући  ванредни  догађаји  који  настају  услед  технолошких  поремећаја, неисправних електричних инсталација, неконтролисане употребе ватре, као и њихова штетна дејства на објекте, уређаје и присутна лица:

| Ванредни догађај | Могућ опасан догађај на грађевинском објекту | Могућ опасан догађај код запослених и корисника | Паника, повреде,опекотине, смрт |
| --- | --- | --- | --- |
| Неисправност, преоптерећење електричних инсталација и уређаја | Пожар, оштећење или уништење објекта и електричних инсталација и уређаја | Пожар, оштећење или уништење уређаја или инсталација | Паника, повреде, опекотине, смрт |
| Неконтролисана употреба ватре у било ком облику | Пожар, оштећење или уништење електричних инсталација и уређаја | Пожар, уништење електричних инсталација и уређаја | Побреде, паника, гушрње, тровање, смрт |

6. Начин откривања опасности, дојава пожара и узбуњивање

У  (објекту) згради Скупштине општине  нису уграђени системи  за откривање и дојаву пожара.  Самим тим сви запослени и остали присутни су дужни, кад примете да нешто гори или појаву дима  у самом  објекту  или  у  кругу  објекта ,  да  обавесте  остале  присутне  о  појави  опасности гласним повицима ПОЖАР или другу опасну појаву.

Обавештавање  одређених  потребних  служби  о  догађају  врше  запослени,телефоном:

Назив службе:    Телефон

Општинска ватрогасна јединица        193

МУП полицијска управа         192

Хитна медицинска помоћ           194

7. Начин извођења евакуације и спасавања

На  знак  узбуњивања  при  појави  пожара  и  других  ванредних  догађаја,  сви запослени су дужни да уклоне изворе опасности ако то могу да учине без опасности по  себе  и  друге  особе,  а  ако  не  могу,  без  одлагања  обавештавају  Ватрогасно-спасилачку јединицу и евакуишу се према одредбама овог Плана.

Евакуциони путеви морају увек бити чисти и проходни.

Евакуација се изводи обележеним евакуационим путевима и то тако што:

- одмах  по  сазнању  о  појави  ванредног  -опасног  догађаја,  запослени  се информишу  о  врсти  и  обиму  догађаја,  степену  угрожености  оног  дела објекта  у  коме  се  тренутно  налазе  и  процењују  да  ли  је  потребно евакуисати запослене  из  тог  дела  објекта  (да  ли  је  за  запосленеу  том  делу објекта  безбедно или постоји непосредна опасност те  је неопходно хитно спровести евакуацију);

- запослени  организују  евакуацију,  својом  смиреношћу  и  ауторитетом спречавају  паничне  реакције    и  усмеравају  их  из  угроженог простора на безбедно место;

- запослени из просторија које се налазе са леве стране, крећу се левом  страном  путем  евакуације  (ходник  и  степениште)  док  се  лица  из просторија са десне стране крећу десном страном пута евакуације;

-  запослени који се у моменту појаве ванредног догађаја налазе у згради  Општине,   дужни  су  да  између  себе  изаберу  руководиоца  акције евакуације и гашења и да у што краћем времену поделе задатке и приступе организовању обавештавања о догађају и евакуацији;

- обавештавање  о  пожару  или  другом  ванредном  догађају  изводи  се  на начин који ће произвести најмање панике;

- евакуацију  вршити  тако  да  се  избегне  формирање  људског  тока  –гомилања већег броја лица на путу евакуације;

-истовремено  се  предузимају  радње  на  уклањању  извора  опасности  и обавештавању Ватрогасно-спасилачке јединице;

-  по  напуштању  објекта  евакуисана  лица  се  окупљају  на  за  то  одређеном месту;

- сваки  запослени  проверава  да  ли  су  сви  запослени из  „његове“  канцеларије евакуисани и о томе обавештава руководиоца евакуације;

Након спроведене евакуације и окупљања запослених, процењује  се ситуација у оквиру које се:

-  Проверава да ли су све особе напустиле угрожени простор;

-  Одређују  се  радње  које  треба  предузети  на  спасавању  евентуално неевакуисаних лица и на спречавању ширења односно на гашењу пожара;

-  Одређују се радње које треба предузети ради спровођења акције спасавања особа које су остале у објекту  и на спашавању имовине, односно заштити од  дејства  ватре  вредних  и  важних  докумената, предмета  и  материјала,  уметничких дела и друге опреме;

-  У случајевима када евакуација није спроведена у потпуности, приступа се акцији спасавања угрожених особа.

Евакуацијом  може  руководити  лице  које  обавља  послове  заштите  од  пожара или запослени који се у моменту избијања пожара налази у објекту, а притом  поседује способност руковођења и потребна знања и у кога остали запослени имају поверење  и веру да је способан руководити акцијом евакуације.

За  руковођење  евакуацијом  треба  одредити  и  обучити  више  запослених  како би у сваком моменту неко од њих био у објекту.

Руководилац евакуације руководи евакуацијом, спасавањем и гашењем пожара до  престанка  опасности  или  до  доласка  Ватрогасно-спасилачке  јединице  када руковођење предаје командиру ватрогасне јединице.

Сви  присутни  (запослени,  и  друга  лица)  дужни  су  да  у потпуности извршавају наређења руководиоца акције.

Запослени  који  из  здравствених  или  других  оправданих  разлога  не  могу учествовати  у  акцији  гашења  и  спасавања,  добијају  дозволу  руководиоца  акције  да могу напустити место догађаја.

Најнеповољнији случај за евакуацију запослених и осталих је из канцеларија  на другом спрату.   Евакуација би се одвијала из канцеларија преко ходника, низ степениште, до места окупљања.

У  току  радне  смене  на  спрату  Општине  може  се  очекивати  присуство  око  30 лица.

На  пројектовану  брзину  кретања  утицаће  кретање  низ  степенице,  тако  да  се може рачунати да ће брзина ометаног кретања бити 1.5 m/s x 0,8 = 1,2 m/s.

8. Места окупљања евакуисаних особа

Након  напуштања  угроженог  простора  (објекта),  запослени  долазе  на  место окупљања где ће од руководиоца акције добити даља упутства.

Безбедно место и место за окупљање мора да буде од Општине удаљено више од 10 м  (општински паркинг). Посебна пажња мора се посветити безбедности у саобраћају.

Након окупљања, евакуисана лица морају:

-  Мирно да сачекају даља упутства и наредбе;

-  Не смеју стварати панику;

-  Не смеју се разилазити нити самовољно напуштати место окупљања.

На месту окупљања, руководилац евакуације треба да:

-  Утврди  да  су  сви  запослени,  и  остали  корисници  услуга  у просторијама   напустили  угрожени простор (објекат);

-  Ако  нису  сви  запослени  и  корисници  напустили  објекат,  да  организује акцију спасавања;

-  Организује пружање прве помоћи повређенима, а теже повређене упути у медицинску  установуи

Предузима и друге потребне мере и радње према насталој ситуацији.

9. Алат, прибор и заштитна опрема за евакуацију и спасавање

У  случају  пожара  користила  би  се  расположива  опрема  за  евакуацију  и спасавање ватрогасно-спасилачке јединице.

10. Постављање знакова на путевима евакуације

Приликом  обележавања  путева  евакуације  и  постављања  других  знакова безбедности примењује се следеће:

Знакови се морају поставити тако да буду схватљиви, без недоумица и да они сами не представљају  опасност.  Мора се водити рачуна  да се избегне груписање  већег  броја  знакова  на  једном  месту.   Знакови  се  не  смеју постављати  на  покретним  предметима  или  близу  покретних  премета  као што  су  врата,  прозори,  сталци  и  сл.  који  кад  се  покрећу  могу  заклонити знак, осим кад је потребно управо тако учинити;

Знакови морају бити употребљиви и ноћу и при неповољним временским условима;

Посебна  пажња  мора  се  обратити  потреби  запажања  знакова  у  посебним приликама  (пожар,  нестанак  електричне  енергије,  замрачење  и  сл.)  На путевима за евакуацију треба поставити знакове који ће означавати правац и смер напуштања просторије односно објекта према безбедном простору .

Знакови  за  евакуацију  треба  поставити  на  висину  од  1,5-2  m  (линија гледања), на излазима изнад врата, као и у ходницима.

11. Превентивне мере у вези са евакуацијом

За  успешну  и  безбедну  евакуацију  потребно  је  на  путевима  евакуације обезбедити следеће:

-  Евакуациони  путеви  и  излази  морају  својом  дужином  и  пропусном  моћи осигурати напуштање угрожених просторија у времену краћем од времена настанка критичних услова за живот и здравље пожаром угрожених особа;

-  Евакуациони  путеви  и  излази  морају  да  буду  препознатљиви  и  уочљиви непрекидно током коришћења објекта. Обележавање евакуционих путева и излаза  се  обавља  прописаним  знаковима  постављеним  на  најуочљивијим местима,

-  Пројектована  ширина  евакуационих  путева  и  излаза  не  сме  се  током коришћења објекта ничим смањивати;

-  Површине евакуационих путева и  излаза морају бити обрађени негоривим материјалом. Подови морају бити равни, без избочина или оштећења која могу  проузроковати пад  особа  током  евакуације.  Подови такође  не  смеју да буду клизави;

-  Врата  на  евакуационим  путевима  и  излазима  морају  се  по  правилу отварити  у  смеру  напуштања  објекта  и  морају  бити  откључана  у  време радног времена  односно боравка запослених у Општини;

-  Контрола  и  брига  за  стање  сигурности  евакуационих  путева  и  излаза  је дужност  свих  запослених,  а  посебно  лица  задуженог  за  спровођење превентивних мера заштите од пожара.

Сви запослени морају се упознати са садржајем овога Плана, те на прописани погодан начин оспособити и увежбати за његово спровођење.

Овај план евакуације ступа  на  снагу  осам  дана  од  дана  доношења  и  објављивања  на огласној табли општине

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

Broj                               2015.

Обрадила,                                                                НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Референт ЗОП                                                                     дип.прав. Душко Ђорћевић

Радмила Вукадиновић                                                   ------------------------------------------