|  | Република Србија Општина Косјерић Општинска управа Начелник Општинске управе | Олге Грбић 10 31260 Косјерић  +381 (0)31 78 14 60 e-mail: nacelnik.uprave.kosjeric@gmail.com |
| --- | --- | --- |

На  основу  члана  28.  став  1.  Закона  о  заштити  од  пожара  ("Сл.  гласник  РС",  бр. 111/2009    даље:  Закон), начелник  Општинске управе доноси:

ПРАВИЛА

ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА

I.   ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим правилима заштите од пожара (даље: правила) уређује се:

-организација  процеса  рада  на  начин  да  ризик  од  избијања  и  ширења пожара  буде  отклоњен, а да  у случају његовог  избијања  буде  обезбеђена безбедна евакуација људи и имовине и спречено његово ширење;

-  организација заштите од пожара;

-  доношење плана евакуације и  упутства за поступање  у случају пожара и

-  начин оспособљавања запослених за спровођење заштите од пожара

Члан 2.

Заштита од пожара обухвата скуп мера и радњи које се предузимају у циљу:

-  спречавања избијања и ширења пожара;

-  гашења пожара и

-  спасавања људи и имовине угрожених пожаром.

Члан 3.

Заштита  од  пожара  организује  се  и  спроводи  непрекидно  у  свим  просторијама зграде општине, у складу са Законом, другим прописима и овим Правилима.

Заштита од пожара остварује се:

-  организовањем и припремањем за спровођење заштите од пожара;

-  обезбеђивањем услова за спровођење заштите од пожара;

-  предузимањем мера и радњи за заштиту и спасавање људи, материјалних добара и животне средине приликом избијања пожара и

- унутрашњом контролом над применом мера заштите од пожара.

II.   ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОЦЕСА РАДА

Члан 4.

Делатност   општине је  пружање услуга ради задовољења општих, заједничких и свакодневних потреба становништва а  обавља  се  у седишту Општине Косјерић,  ул. Олге Грбић 10.

Објекат је изграђен из једног дела (подрума - сутерена,  приземља,првог и другог спрата).У  сутерену се   налази општински бифе и архива.  У приземљу , на првом и другом спрату се налазе пословне просторије

Главни улаз  у зграду  Општине  врши се из улице Олге Грбић  преко , а споредни  са паркинга , преко степеника ка пословним просторијама.

Грејање је даљинско градско. Уграђене су електричне, громобранске, водов одне и  канализационе  инсталације.  Главни  разводни  орман  налази  се  у приземлју  у близини улазних врата.

Објекат  има хидрантску  мрежу.  За  гашење  пожатних  пожара  обезбеђени  су ручни ватрогасни апарати типа Ѕ-9.

Рад се одвија у једниј смени ( 7.30-15.30.часова). Спремачице раде у времену од 14-20 часова,

Општина има 46 запослених.

Обезбеђење  зграде Општине  организовано  је  непрекидно  од  7.30  до  15.30  сати  у  виду портирске  службе (домар).

III.   ОРГАНИЗАЦИЈА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА

Члан 5.

У свим  просторијама  објекта (зграде) се примењује и непрекидно спроводи заштита од пожара и експлозије (даље у тексту: пожара).

У  циљу  уклањања  узрока  пожар,  спречавања  избијања  и  ширења  пожара  игашења  пожара,  спасавања  људи  и  имовине  угрожених  пожаром,  примењују  се  иследеће мере заштите од пожара:

1.  При  пројектовању  и  извођењу  радова  на  адаптацији  и  реконструкцијипостојећих  и  изградњи  нових  објеката,  као  и  уградњи,  експлоатацији  иодржавању  уређаја, инсталација и опреме примењују  се прописани техничкинормативи и стандарди.

Коришћење, односно стављање у погон објеката из претходног става не може се извршити без претходно прибављене сагласности на инвестиционо-техничку  документацију  у погледу мера заштите од пожара, од надлежног органа управе за унутрашње послове.

2.  Објекти Општине морају  бити снабдевени прописаном опремом и  уређајима загашење пожара.

3.  Контрола,  испитивање  и  сервисирање  средстава, опреме и  уређаја  за  гашење пожара,  мора  се  редовно  обављати  према  упутству  произвођача  –  сваких шест  месеци,  а  у  складу  са  прописаним  техничким  нормативима  истандардима.

4.  Електричне,  вентилационе  и  друге  инсталације,  морају  се  извести,  односно поставити и одржавати тако да не представљају опасност од пожара.

Ради  остваривања  заштите  и  безбедности  од  електричне  струје,  домар свакодневно проверава исправност електричних инсталација.

5.  Громобранска  инсталација  мора  бити  изведена,  одржавана  и  контролисана  ускладу  са  техничким  прописима  и  увек  мора  бити  у  исправном  ифункционалном стању .

6.  Употреба  електричних  решоа,  грејалица,  електричних  радијатора  и  другихгрејних  тела,  забрањена  је  у  радним  просторијама,  осим  на  местима  која одобри  начелник ОУ  уз  прописивање  мера  сигурности  и  задужења лица  одговорних  за  њихову  правилну  употребу  и  искључење  после употребе, односно уз писмену сагласност.

7.  Забрањује  се  бацање  у  корпе  за  отпатке,  било  којих  материја  које  би  могледа изазову пожар (опушци од цигарета, шибице и др.).

8.  Складиштење  односно  одлагање  материјала  врши  се  у  складу  са  упутством произвођача  и  са  важећим прописима,  с  тим  што  се  посебно  води  рачуна  да се  обезбеде  не сметани  прилази,  пролази  (пожарни  и  евакуациони  путеви), као и одговарајућа растојања  ускладиштеног материјала од извора енергије.

9.  Прилазни  путеви,  улази,  излази,  пролази,  ходници  и  степеништа  у  објектуувек морају бити слободни за несметан и сигуран пролаз.

10.  Прилази  и  путеви  до  разводних  ормана  и  склопки,  до  ручних  апарата  идруге  опреме  за  гашење  пожара,  морају  увек  бити  слободни  и  проходни  за несметан прилаз.

Поред и око ове опреме не смеју се одлагати никакви предмети, односно материјали, уређаји, алати и др.

11.  На  путевима  евакуације  није  дозвољено  одлагати  и  постављати лакозапаљиве материјале нити предмете којима би се смањила проходност.

Подови  пута  евакуације  могу  бити  обложени  материјалима  пожарних карактеристика у складу са важећим стандардима.

12.  Обављање  потенцијално  запаљивих,  експлозивних  и  других  пожарноопасних  радњи  изван  просторија  које  су  за  такве  радње  намењене  може  се дозволити  само  под  условом  да  су  предузете  одговарајуће  мере  заштите  одпожара  и  уз  присуство  ватрогасне  страже,  односно  тек  пошто  се  прибави одобрење за извођење тих радњи и послова.

13.  У  случајевима  када  се  склапају  и  потписују  уговори  са  другим  правним  и физичким  лицима  за  извођење  радова  и  послова  у  Општини,  који  могу проузроковати  пожар,  експлозију  и  материјалну  штету,  обавезно  је упознати  извођача  радова  са  одредбама  ових  Правила,  ради  упознвања  са мерама сигурности које треба да спроводи и да се придржава истих.

Извођач радова је дужан да потпише изјаву  да  је  упознат са општим мерама заштите од пожара и понашања у Општини, а ову  обавезу спроводи лице које уводи извођача  у посао.

15.  Запослени,  и остали присутни  дужни  су  да  непосредном руководиоцу, референту за ЗОП  или  другом овлашћеном  лицу  пријаве  сваку  појаву  за  коју  посумњају  да  би  могла угрозити безбедност.

16.  Мере  заштите  од  пожара  утврђене  овим  Правилима  дужни  су  да  спроводесви  запослени  и  друга  правна  и  физичка  лица  која  се  по  било  ком  основу налазе и задржавају   у  општинским просторијама   .

Члан 6.

Општинско веће најмање једном годишње разматра стање заштите од пожара.

Члан 7.

Сви  запослени  морају  бити  обучени  и  увежбани  за  реаговање  у ванредним  ситуацијама  и  за  организовање  и  спровођење  евакуације.

Морају  бити обучени  нарочито  за  контролу  понашања    осталих  присутних  лица  и  за сузбијање паничних поступака у насталој ситуацији.

Члан 8.

.

Општинска управа  је   дужна  да  на  одговарући  начин  са  запосленима организују увежбавање евакуације.

Члан 9.

У  циљу  смањења  ризика  од  избијања  пожара,  све  радње,  поступци  и  процеси који  су  уређени  прописима  или  подлежу  обавезујућим  стандардима  морају  се спроводити у складу са тим прописима и стандардима.

Ради  делотворног  реаговања  у  случају  избијања  пожара,  обезбеђују  се несметани  пролази  и  одговарајућа  растојања  између  запаљивог  материјала  и потенцијалних узрочника пожара (извори енергије и др).

Члан 10.

Прилазни  путеви,  улази,  излази,  пролази  и  степеништа  у  објектима  морају  битиувек слободни за несметан пролаз.

За  обележавање  излаза  у  случају  опасности  и  прве  помоћи  користе  се  ознаке прописане  Правилником  о  обезбеђивању  ознака  за  безбедност  и  здравље  на  раду  ("Сл. гласник РС", бр. 95/2010).

Члан 11.

Рад  са  запаљивим  материјама  и  вршење  других  пожарно  опасних  радњи  изван просторија које су за такве радње намењене, може се дозволити само под условом да су предузете одговарајуће мере заштите од пожара.

Члан 12.

Уређаји,  опрема  и  средства  намењена  за  гашење  пожара,  могу  да  се  користесамо  ако  одговарају  важећим  стандардима,  односно  уколико  су  снабдевени одговарајућим  атестом  и  морају  да  се  одржавају  у  исправном  стању,  а  о  томе  води уредна евиденција.

Уређаји,  опрема  и  средства  за  гашење  пожара постављају  се  у  згради скупштине општине , морају бити   приступачна,  видљива  и  прописно  обележена  места  и  могу  да  се  користе  само  запотребе гашења пожара, спасавања и увежбавања.

Члан 13.

Послови  заштите од пожара  организују се у складу са решењем о разврставању у категорију угрожености од пожара, а обавља их једно или више лица  стручно оспособљених за спровођење заштите од пожара:

Члан 14.

Референт заштите од пожара, које  има следеће дужности:

-  спроводи  превентивне  мере  заштите  од  пожара  утврђене  Законом,  другим прописима и овим правилима;

- утврђује  број  и  размештај  противпожарних  апарата,  хидрантске  и  другеопреме,  контролише  њихову  исправност  и  предузима  потребне  мере  радињихове замене, поправке, сервисирања и сличних интервенција;

- учествује  у  припреми  предлога  правила  и  других  аката  из  области  заштите од пожара и, после њиховог доношења, спроводи тим актима утврђене мере које су му стављене  у задатак;

-  непосредно  контролише  спровођење  утврђених  или  наложених  мера заштите  од  пожара  и  у  случају  констатовања  одређених  неправилности  и недостатака,  због  којих  постоји  непосредна  опасност  од  избијања  пожара, без  одлагања  налаже  или  предлаже  председнику општине  и начелнику ОУ  хитно  отклањање  уочених неправилности или забрану  рада;

-  учествује  у припреми  програма и  организовања спровођења основне обуке запослених и  упрактичној провери њихових знања из области заштите од пожара;

-  редовно извештава  председника  и начелника ОУ  о  свим  појавама,  променама  и  проблемима  изобласти заштите од пожара и предлаже предузимање конкретних мера;

- прати прописе из области заштите од пожара, као и техничка  достигнућа изте  области  и,  у  складу  с  тим,  предлаже  и  предузима  потребне  мере  радиунапређења заштите од пожара;

-  предлаже  и  контролише  спровођење  мера  и  норматива  заштите  од  пожара приликом  адаптација,  реконструкција,  поправки  и  сервисирања  које  севрше у објектима;

- редовно  се  обучава  и  стручно  усавршава  из  области  заштите  од  пожара  и  утом циљу похађа све организоване курсеве, семинаре, вежбе и друге обликеусавршавања,  као  и  самостално  употпуњава  своје  знање  и  по  налозима непосредног руководиоца;

-  води прописане евиденције и

-  обавља и друге послове из области заштите од пожара.

Лице  стручно  оспособљено  за  спровођење  заштите  од  пожара  за  свој  рад,  као  ивршење дужности из става 1. овог члана одговорно је начелнику ОУ.

Члан 15.

Портир -домар има следеће обавезе:

- за  време  рада обилази  објекат,  просторије,  уређаје  и  инсталације,  апосебно  места  где  постоји  већа  могућност  избијања  пожара,  и  о  уоченим недостацима  одмах  извештава  непосредног  руководиоца  и  истовремено предузима  све  потребне  мере  ради  спречавања  настајања  нежељених последица;

- упозорава  запослене  у  објектима  на  потребу  придржавања  предвиђених мера  заштите  од  пожара  и  у  случају  када  уочи  да  они  то  не  чине  и  поред упозорења, одмах извештава  референта заштите од пожара или непосредног руководиоца.

-  благовремено  предузима  потребне  мере  заштите  објекта  у  коме  ради, људства и имовине од разних хаварија, оштећења и сличних незгода;

-  о  свим  уоченим  појавама,  променама  и  проблемима  у  објекту  у  коме ради,  а  који  могу  угрозити  безбедност  објекта,  имовине  и  људства  без одлагања  обавештава   референта заштите  од пожара  или непосредног  руководиоца,  а  у  случају  његове одсутности или недоступности начелника ОУ.

-самостално  употпуњује  своје  знање  и  по  налозима  непосредног руководиоца;

IV.   ДОНОШЕЊЕ ПЛАНА ЕВАКУАЦИЈЕ  И

УПУТСТВА ЗА ПОСТУПАЊЕ У СЛУЧАЈУ ПОЖАРА

Члан 16.

У  случају  избијања  пожара  у  просторијама  зграде  Скупштине  општине,  ради  безбедне  евакуације  људи и  имовине  и  спречавања  ширења  пожара,  поступа  се  према  Плану  евакуације  са упутством за поступање  у случају пожара.

План  евакуације  са упутством за поступање у случају пожара  доноси  Начелник  Општинске управе.

План  евакуације  (графички  део)  са  упутством  за  поступање  у  случају  пожарамора бити истакнут на видљиво место.

V.   НАЧИН ОСПОСОБЉАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ ЗА

СПРОВОЂЕЊЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА

Члан 17.

Оспособљавање  запослених  за  спровођење  заштите  од  пожара  врши  се  кроз основну  обуку  и  практичну  проверу  знања  запослених  из  области  заштите  од  пожара, која  се  организује  у  складу  са  одредбама  чл.  53.  и  54.  Закона  и  Програмом  основне обуке.

Члан 18.

Програм  основне  обуке  запослених  из  области  заштите  од  пожара  доноси Начелник Општинске управе.

Садржајем  програма  основне  обуке  запослених  из  области  заштите  од  пожара обезбеђује се стицање основних теоретских и практичних знања о:

-  нормативном уређењу заштите од пожара;

-  превентивној заштити од пожара;

-  средствима за гашење пожара;

-  ватрогасним справама и опреми;

- тактици гашења пожара;

-  садржини ових правила и

-  поступању  запослених  у  случају  избијања  пожара  у  просторијама  зграде скупштине општине , односно евакуацији и спречавању  ширења пожара.

Члан 19.

Теоријска и практична  провера  знања  запослених  из  области  заштите  од  пожара  врши  се провером путем тестова  практичне провере гашења пожара.

О  провери  знања  запослених  сачињава  се  записник  и  води  одговарајућа евиденција, о коме се стара референт заштите од пожара.

Запослени  који  не  задовољи  на  провери  знања  дужан  је  да  се  накнадно,  анајкасније  у  року  од  15  до  30  дана  од  дана  извршене  провере,  подвргне  поновнојпровери знања.

Члан 20.

Приликом  ступања  на  рад  сваки  запослени  мора  бити  упознат  са  овим правилима  и  обавеѕтен  да  је  у  року  од  једне  године  од  дана  ступања  на  рад  дужан  даприсуствује обуци и провери знања.

Провера знања  запослених  са показном вежбом из области  заштите од пожара врши се сваке треће године  након основне обуке.

Основну обуку и проверу знања врши  овлашћено правно лице за те послове.

VI.  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 21.

Ова  правила  ступају  на  снагу  осам  дана  од  дана    објављивања  на огласној табли Општинске управе општине Косјерић.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

Број                                    2015.

Обрадила,                                                                 НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Референт ЗОП                                                                      дип.прав. Душко Ђорћевић

Радмила Вукадиновић                                                        ------------------------------------------

------------------------------