|  | Република Србија Општина Косјерић Општинска управа Начелник Општинске управе | Олге Грбић 10 31260 Косјерић  +381 (0)31 78 14 60 e-mail: nacelnik.uprave.kosjeric@gmail.com |
| --- | --- | --- |

На основу чл. 53 и 54 Закона о заштити од пожара (Сл. гласник РС бр. 111/09),  а у складу са Правилником о минимуму садржине општег дела програма обуке радника из области заштите од пожара („Сл. гласник СРС“ бр. 40/90), начелник  Општинске управе доноси:

П Р О Г Р А М

OСНОВНЕ ОБУКЕ ЗАПОСЛЕНИХ

ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА

Члан 1.

Сваки запослени у Општини Косјерић-општинској Управи (у даљем тексту: (Општинска Управа ) обучава се, кроз основну обуку и проверу знања, за безбедан рад на свом радном месту из области противпожарне заштите и то: пре првог распоређивања на рад;  сваке треће године у току трајања радног односа.

Члан 2.

Сваки запослени се писменим путем обавештава и обавезује да присуствује извођењу теоријске и практичне обуке из области противпожарне заштите.

Члан 3.

За обавезно присуство на предавањима и другим облицима обучавања и провери знања из области заштите од пожара, одговорни су непосредни руководиоци и сами запослени.

Члан 4.

Основна обука из области заштите од пожара организује се за све запослене, најкасније у року од једне године од дана ступања на рад. Провера знања запослених  врши се једном у три године попуњавањем тестова и практичном демонстрацијом руковања противпожарном опремом.

Основну обуку и практичну проверу знања запослених обављају правна лица која испуњавају одређене услове и имају одобрење Министарства и лица која раде на пословима заштите од пожара.

Програм основне обуке доноси послодавац.

Члан 5.

О датуму и времену одржавања обуке и провере знања из области заштите од пожара, се писменим путем можe обавестити и надлежни орган за унутрашње послове.

Члан  6.

Одговорно лице за спровођење програма обуке из области заштите од пожара обавезно је да води прецизну евиденцију о присуству запослених.

Члан 7.

Програм обуке запослених из области заштите од пожара састоји се из: општег дела; дела који обухвата специфичност радног места и технолошког процеса рада; практичног дела.

О П Ш Т И    Д Е О

I.  ОБАВЕЗЕ ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА

- Нормативно уређење заштите од пожара (време трајања: 1 час)

- Закон о заштити од пожара

- Технички прописи и стандарди (СРПС) из области заштите од пожара

- План заштите од пожара и његови елементи

- Уредба о мерама заштите од пожара при извођењу радова заваривања, резања и лемљења.

- Организовање послова заштите од пожара (време трајања: 1 час)

- Основни субјекти против пожарне заштите

- Категорије угрожености од пожара и обавезе радних организација у

зависности од степена угрожености

- Ватрогасна јединица

- Служба заштите од пожара

- Радници задужени за организовање и спровођење превентивних мера

заштите од пожара

- Начин дојаве пожара

- Обавезе запослених у погледу гашења насталог пожара.

- Превентивне мере заштите од пожара (време трајања: 1 час)

- Циљ спровођења превентивних мера заштите

- Грађевинске мере у циљу спровођења превентивне заштите од пожара, пожарни сектори, противпожарна врата, грађевински материјали, прилази, пролази, растојање између објекта

- Машинске мере заштите од пожара: грејање, климатизација, вентилација, трење, противпожарне клапне итд.

- Мере из области електро-техничких прописа: врсте извођења електричних инсталација и опреме у зависности од степена угрожености средине, обична, заптивена и против експлозивна заштита електричне опреме

- Технолошке мере заштите од пожара: при складиштењу и коришћењу запаљивих и експлозивних материја, течности и гасова под притиском

- Мере заштите у радионицама, магацинима, канцеларијама и другим просторијама

- Ватрогасне страже.

- Обавезе у спровођењу мера заштите од пожара (време трајања: 1/2 час)

- Обавезе директора/предузетника као и дужности и обавезе свих запослених радника.

- Одговорности за неспровођење мера заштите од пожара

(време трајања: 1/2 час)

  - Дисциплинска и материјална одговорност запослених

  - Прекршајна одговорност правног лица и одговорних лица због не спровођења прописаних и наложених мера заштите од пожара

  - Кривична одговорност одговорних лица због насталих последица због не спровођења прописаних и наложених мера заштите од пожара.

II.  ОСНОВИ ГОРЕЊА (време трајања: 1 час)

- Горење чврстих материјa

- Горење течних материја

- Горење запаљивих пара и гасова

- Експлозије

Основни појмови о горењу:

- Услови за процес горења (горива материја, кисеоник и извор топлоте – паљења)

- Врсте процеса сагоревања (оксидација, бурна оксидација – горење и

експлозија)

- Подела пожара по класама

- Појам пожара и фазе развијања пожара

- Подела пожара по величини

III.  УЗРОЦИ НАСТАЈАЊА ПОЖАРА (време трајања: 1 час)

- Пожари и начин преноса топлоте

  - провођењем  (кондукцијом),

  - струјањем  (конвекцијом),

  - зрачењем  (радијацијом).

- Основни узроци настајања пожара

- Директан додир са пламеном или ужареним телом

- Електрична струја

- Заваривање, резање, лемљење

- Статички електрицитет

- Атмосферски електрицитет

- Самозагревање и запаљење

- Топлотно деловање сунца

- Механичка енергија – трење

- Намерна паљевина.

IV.  ГАШЕЊЕ ПОЖАРА (време трајања: 1 час)

- Методе гашења пожара

- Хлађењем

- Одвођењем топлоте

- Спречавањем довода кисеоника

- Средства за гашење пожара

-    Вода

-    Пена

-    Прах

-    Угљен диоксид

-    Халони, NAF, BCF

-    Приручна средства за гашење пожара

-    Гажење пожара на отвореном простору

-    Гашење пожара у затвореном простору

-    Гашење људи захваћени пожаром

-    Гашење аутомобила

- Мере заштите при гашењу

- Обрушавање сагореле конструкције

- Дејства топлоте – пламена

- Тровање и гушење продуктима сагоревања

- Експлозије у току пожара

- Електричног удара

- Зрачење радиоактивних материја

- Противпожарна опрема

- Ручни и превозни апарати за гашење пожара (подела: “S” , “CO2 , халони, NAF, BCF, намена према класи пожара, активирање и руковање, постављање, чување, одржавање и контрола)

- Хидрантска мрежа, капацитет и притисак противпожарних хидраната, спољни подземни и надземни, унутрашњи, опрема за противпожарне хидранте.

V.  САВРЕМЕНИ ТЕХНИЧКИ СИСТЕМИ ЗА ОТКРИВАЊЕ,  ДОЈАВУ И

ГАШЕЊЕ ПОЖАРА (време трајања: 1 час)

- Откривање и дојава пожара

- Аутоматски јављачи пожара (јонизациони, термички, термо-диференцијални и оптички)

- Ручни јављачи пожара

- Централне (извршене функције: искључење струје, вентилација, затварање против пожарних клапни и врата, активирање стабилних система за гашење пожара итд.)

- Савремена опрема и методе гашења пожара

- Стабилни системи за гашење пожара – типови: гашење водом, пеном, угљен диоксидом, халоном и прахом

- Избор најповољнијег система за аутоматско гашење пожара – начин активирања.

П О С Е Б Н И   Д Е О

(време трајања: 2 часа)

.

СПЕЦИФИЧНОСТ ПРАВНОГ ЛИЦА

И ПРОЦЕСА РАДА

Члан 8.

Делатност  Општине  пружање услуга ради задовољења општих, заједничких и свакодневних потреба становништва а  обавља  се  у седишту Општине Косјерић,  ул. Олге Грбић 10.

Објекат је изграђен из једног дела (подрума - сутерена,  приземља,првог и другог спрата).У  сутерену се   налази општински бифе и архива.  У приземљу , на првом и другом спрату се налазе пословне просторије .

Главни улаз  у зграду  Општине  врши се из улице Олге Грбић  преко , а споредни  са паркинга , преко степеника ка пословним просторијама.

Зграда  Општине се налази у непосредној близини   општинске  ватрогасне јединице  јединице  ,  на  удаљености  од   30 метара .  Прилаз ватрогасним возилом могућ је улицом Олге Грбић , као и пролазом испод саме зграде  ОВЈ и вртића на паркинг општине

Грејање је даљинско градско. Уграђене су електричне, громобранске, водов одне и  канализационе  инсталације.  Главни  разводни  орман  налази  се  у приземљу  у близини улазних врата.

Зграда  има хидрантску  мрежу.  За  гашење  пожатних  пожара  обезбеђени  су ручни ватрогасни апарати типа Ѕ-9.

Рад се одвија у једниј смени ( 7.30-15.30.часова). Спремачице раде у времену од 14-20 часова,

Општина има 46 запослених.

Обезбеђење   објекта  организовано  је  непрекидно  од  7.30  до  15.30  сати  у  виду портирске  службе (домар).

Основни материјал који се користи односно одлаже у процесу рада је папир.

На основу очекиване класе пожара предвиђена су и одговарајућа средства за гашење

-   Ручни ватрогасни апарати пуњени прахом „S“

-   Ручни апарати „CO2“

-   Вода (хидрантска мрежа)

1. Превентивне мере:

а)Редовна контрола и одржавање у исправном стању од стране овлашћеног лица електричних разводних ормара и свих других електроинсталација и уређаја (постављање шеме развода са свим потребним ознакама, флексибилни премошћавање између врата и кутија ормара, исправност ручних склопки за брзо и ефикасно искључење напона са ознакама на који се део која склопка односи, забрана сваког импровизовања на електричним инсталацијама (лицновање и премошћавање осигурача); преглед и одржавање у исправном стању шуко утичница и сијаличних места, контрола и функционалност нужног и паничног светла, строга забрана употребе електричних грејних тела (посебно са отвореним ужареним проводником), све каблове прописно настављати, контролисати и мерити уземљење (и о томе водити уредну евиденцију);

б) Све радове на згради изводити у складу са законским прописима, а посебно радови где се користи отворени пламен (аутогено заваривање, лемљење, заваривање и сл.);

в) Одржавање свих ходника, степеништа и пролаза у чистом и проходном стању и уклањање свих непотребних материја;

г) Опремљеност адекватном врстом и количином средстава за заштиту од

пожара и њихово редовно контролисање и одржавање од стране надлежне службе

2. Процена угрожености од пожара:

а) Пожари чврстих материја (дрво, папир, пластика, тканина, теписи,  техника и сл.) могу наступити у просторијама Општинске Управе	.

б)  Врсте и обим средстава за гашење пожара које се нужно морају обезбедити; На основу очекиване класе пожара предвиђена су и одговарајућа средства за гашење

- Ручни ватрогасни апарати пуњени прахом „S“

- Ручни апарати „CO2“

- Вода (хидрантска мрежа)

в) Зграда општине спада у трећу категорију угрожености од пожара које својим решењем, а на основу Уредбе о категоризацији објеката, одређује надлежни орган унутрашњих послова.

Хидрантска мрежа у згради у којој су смештене  просторије Општинске Управе  је  уредна –опремњена.  У сутерену и на спратовима постоји по један хидрантни ормарић прописно опремљен, чист, закључан, налепљен контролни листић .

П Р А К Т И Ч Н И   Д Е О

(време трајања: 1 час)

а) Активирање ручних апарата за гашење пожара свих типова.

б) Активирање и коришћење хидраната – спољних и унутрашњих.

ц) Практично организовање евакуације

Практична провера знања запослених из области заштите од пожара изводиче се једном у три године.

Теоријски део обуке и практичан рад трајаће по један час, након чега че се извршити провера знања путем тестирања.

Радник који не задовољи провери знања, подвргава се истој, након примене у року од     15-30 дана.

Новопримљени радник се упознаје са опасностима и мерама заштите од пожара по овом програму од стране непосредног руководиоца и лица које ради на пословима заштите од

П извршеној обуци и провери знања сачињава се записник и води евиденција.

Послове организовања обуке и провере знања врши  овлашћена организација у сарадњи са лицем задуженим за послове  заштите од пожара у ОУ.

Члан 10.

За овај програм потребно је прибавити мишљење надлежног органа унутрашњих послова,

а исти ступа на снагу када се, након прибављеног мишљења, одобри и објави на огласној табли ОУ.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

Број  16-1/2015-02, дана  11.02.2015.године.

Обрадила,                                                                НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Референт ЗОП                                                                     дип.прав. Душко Ђорћевић

Радмила Вукадиновић                                                   ------------------------------------------