| ред бр | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ | јединица мере | количина |
| --- | --- | --- | --- |
| I | ЦЕВНА МРЕЖА |  |  |
| 1. | Предизоловане бакарне цеви за фреонске системе, следећих димензија: |  |  |
|  | ø 19.05 x 1.2 mm | m | 10 |
|  | ø 15.87 x 1.0 mm | m | 30 |
|  | ø 12.7 x 1.0 mm | m | 75 |
|  | ø 9.5 x 1.0 mm | m | 40 |
|  | ø 6.35 x 1.0 mm | m | 70 |
| 2. | Материјал за спајање цевне мреже, спојни и заптивни материјал, дисугас, лукови чврсти и клизни ослонци, све редукције, хилзне и сл. 40% од поз.1. |  | 0,40 |
| 3 | Фазонски бакарни комад Y рачве за VRF систем, произвођача MIDEA тип: FQZHN-01 или одговарајући | kpl | 3 |
| 4 | Бушење и уштемавање зидова за полагање цеви у зид, за постављање конзола, држача, као и остали ситни непредвиђени радови везани за поменуту инсталацију | паушално | 1 |
| 5 | PPR, PN10 цеви за одвод кондензата, следећих димензија |  |  |
|  | DN32 | m | 105 |
| 6 | Комуникациони и напојни каблови између спољне и унутрашње јединице | m | 120 |

ПРЕДМЕР РАДОВА

НА ПОСТАВЉАЊУ ЦЕВНЕ МРЕЖЕ КЛИМАТИЗАЦИЈЕ

У ДЕЛУ ЗГРАДЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ У КОСЈЕРИЋУ