**ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА**

**Набавка опреме за саобраћајну полицију Полицијске станице у Косјерићу**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| р.б. | Назив предмета набавке | јединица мере(ком) | количина | јединична цена,без ПДВ-а(дин) |
| 1. | **Алкометар AlcoTrue P, оверен државним жигом, са комплетом опреме за саобраћајну полицију, или еквивалент најмање следећих карактеристика:*** Напајање: Пуњива литијумска батерија оригинална од произвођача алкометра. Пуњење батерије без вађења из уређаја.
* Интерна меморија: најмање 35000 тестова
* Модови рада: Aктивни мод, пасивни мод, брзи мод за особе са плућним болестима, мод за особе са алкохолом у устима и мод скенирања
* Мерни опсег: 0,00 до 5,50 ‰
* Мерне јединице: ‰ и mg/l
* Спремност за рад: до 6 секунди од укључивања уређаја на читавом температурном опсегу
* Приказ резултата: до 2 секунде за 0,00‰, до 6 секунди за 1,00‰
* Дисплеј: екран у боји
* Мени уређаја на српском језику
* Интерфејс уређаја: USB
* Температурни опсег: -10 ℃ дo +50 ℃
* Влажност ваздуха: 10% до 100%, без кондензације
* Обавезни комплет опреме уз сваки алкометар: пуњива литијумска батерија, кућни USB пуњач (220-230V), пуњач за пуњење у аутомобилу (12V), USB кабал за преузимање података, паковање 25 комада усника, штампано упутство на српском језику и преносни кофер од тврде пластике.
* Уређај испоручити оверен државним жигом Дирекције за мере и драгоцене метале Републике Србије и са важећим уверењем о оверавању мерила (укључено у цену уређаја).
 | комад | 1 |  |
| р.б. | Назив предмета набавке | јединица мере(ком) | количина | јединична цена,без ПДВ-а(дин) |
| 2. | **Несесер за увиђаје саобраћајних незгода:**- GPS уређај Garmin Etrex 22x- Ласерски мерач даљине и нагиба коловоза Bosch GLM 120C- Ручни LED рефлектор - Батеријска лампа Nextorch E51 V2.0 1400 lumena- Либела алуминијумска, са угломером- Циклометар Bosch Professional, Ø30cm, са папучицом - Метар дужине 10 m- Мерна трака дужине 50m, отвореног типа са ручицом за намотавање- Светлосни маркери (трептачи са резличитим програмима), комплет од 6 комада, са кофером и пуњачима 220V и 12V- Чуњеви са отежаном базом, рефлектујућом траком и држачем за светлосне маркере (6 комада)- Метални маркери за означавање трагова на лицу места, са бројевима 1-20- Креде за маркирање лица места СН, паковање од 20 комада у жутој боји- Трака за обележавање лица места СН, са ћириличним натписом СТОП ПОЛИЦИЈА, ширине 10cm и дужине 500 m- Геометријски сет за скицирање лица места СН, са лењирима и кривуљарем- Телескопски штап са магнетним врхом дужине минимално 60cm- Мерач дубине шара пенуматика - Хирушке рукавице (паковање 100 комада)- Кожне рукавице, кожа–платно (1 пар)- Сет шрафцигера (6 ком)- Клешта папагајке, - Чекић са пробијачем- Челични пајсер- Заштитни кофер од чврстог материјала са преградама за смештај опремe, обавезно са точкићима и ручком на извлачење, отпоран на воду и ударце | комад | 1 |  |
| р.б. | Назив предмета набавке | јединица мере(ком) | количина | јединична цена,без ПДВ-а(дин) |
| 3. | **Флуоресцентни матил са капуљачом и натписом САОБРАЋАЈНА ПОЛИЦИЈА** * Мантил дугачак до колена (око 120-130 cm).
* Водоодбојан и видљив у ноћним условима до 300 метара.
* Ретрорефлектујући натпис саобраћајна полиција напред и на леђима.
* Ko Вам пчање рајсфершлусом са предње стране, са преклопом који штити од кише.
* Џепови са предње стране.
* Шивен од чврстог и издржљивог материјала, 50-60 прања.
* Израда у величинама по захтеву ПС Косјерић.
 | комад | 2 |  |
| 4. | **Флуоресцентни прслук са натписом САОБРАЋАЈНА ПОЛИЦИЈА** * Мрежица на леђима и раменима.
* Копчање дрикерима са предње стране.
* Шивен од чврстог и издржљивог материјала.
* Натпис саобраћајна полиција напред и на леђима.
* Израда у величинама по захтеву ПС Косјерић.
 | комад | 2 |  |
| 5. | **Батеријска лапма Nitecore MH25V2 са** **црвеним купастим дифузором, или еквивалент најмање следећих карактеристика:*** Јачина светла 1300 лумена.
* Дужина снопа светлости 475 m.
* Водоотпорност IP68 (до 2 m под воду).
* Отпорност на ударце: пад са висине до 2 m.
* Пуњива батерија са пуњачем.
* Црвени купасти дифузор који се као наставак ставља на лампу.

Црна и бела футрола за опасач. | комад | 4 |  |
| УКУПНО, без ПДВ-а | (динар) |
| УКУПАН ПДВ  | (динар) |
| УКУПНО, са ПДВ-ом | (динар) |