## OPŠTINSKA UPRAVA
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA - OPŠTINSKA UPRAVA
Redni broj | Naziv artikla | Jedinica mere | Količina | Cena bez PDV-a | Cena sa PDV-om
1 | Prekidač jednopolni | kom | 4
2 | Prekidač naizmenični | kom | 1
3 | Prekidač serijski | kom | 1
4 | Prekidač šuko | pak | 1
5 | Led panel 40 w | kom | 1
6 | Led panel 24 w | kom | 1
7 | Sijalica led 12 w | kom | 1
8 | Fluo cev 18 w | kom | 1
9 | Fluo cev 18 w | kom | 10
10 | Prigušnica 18 w | kom | 5
11 | Led cev 9 w | kom | 1
12 | PVC kanalica 18x 18 | kom | 1
13 | PVC kanalica 25x 20 | kom | 1
14 | Led reflektor 100 w | pak | 1
15 | Sijalica MHL | kom | 1
16 | Utičnica OG | kom | 5
17 | Prekidač OG | kom | 5
18 | Sijalica NA 400 w | kom | 1
19 | Prigušnica 400 w | kom | 1
20 | Produžni kabal 3m | kom | 3
21 | Produžni kabal 5m | kom | 1
22 | Produžni kabal | m | 1
23 | kabal 3*2,5 | m | 1
24 | kabal 1*2,5 | m | 1
25 | kabal 5*1,5 | m | 1
26 | Osigurač automatski 10A | kom | 1
27 | Sklopka FID LS | kom | 1
28 | Izolir traka | kom | 3
29 | PVC kutija za struju | kom | 1
30 | Utikač | kom | 1
31 | Kontaktor | kom | 1
32 | Upaljač 100w | kom | 1
33 | Upaljač 400w | kom | 1
34 | Grebenasta sklopka | kom | 1
CENA BEZ PDV-a
PDV
CENA SA PDV-om

## SPORTSKI OBJEKTI
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA - SPORTSKI OBJEKTI
Redni broj | Naziv artikla | Jedinica mere | Količina | Cena bez PDV-a | Cena sa PDV-om
1 | Prekidač jednopolni | kom | 5
2 | Prekidač naizmenični | kom | 1
3 | Prekidač serijski | kom | 5
4 | Prekidač šuko | pak | 1
5 | Led panel 40 w | kom | 1
6 | Led panel 24 w | kom | 1
7 | Sijalica led 12 w | kom | 1
8 | Fluo cev 18 w | kom | 10
9 | Fluo cev 18 w | kom | 10
10 | Prigušnica 18 w | kom | 10
11 | Led cev 9 w | kom | 1
12 | PVC kanalica 18x 18 | kom | 1
13 | PVC kanalica 25x 20 | kom | 1
14 | Led reflektor 100 w | pak | 1
15 | Utičnica OG | kom | 1
16 | Prekidač OG | kom | 5
17 | Sijalica NA 400 w | kom | 1
18 | Prigušnica 400 w | kom | 1
19 | Produžni kabal 3m | kom | 1
20 | Produžni kabal 5m | kom | 1
21 | Produžni kabal | m | 1
22 | Osigurač automatski 10A | kom | 1
CENA BEZ PDV-a
PDV
CENA SA PDV-om